经市场调查、询价，特申请安装一个容量为30吨的专用冷水箱。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| 1 | 冷水水箱材料及制作费（4m\*3m\*2.5m） | 吨 |  | 30 |  |
| 2 | 租活动架 | 个 |  | 1 |  |
| 3 | 人力搬运费 | 个 |  | 4 |  |
| 4 | 浮球阀 | 个 |  | 1 |  |
| 5 | 自动水位控制系统 | 个 |  | 1 |  |
| 6 | 增加出水口一个 | 个 |  | 1 |  |
| 7 | 水箱基座 | 个 |  | 1 |  |
| 8 | 税费 |  |  |  |  |