**我院新院建设已经进入收尾阶段，目前还有警务室及安全办、妇科海扶中心、后勤保障中心等科室需要接入大楼的弱电系统，详情见预算清单。**

**浏阳市人民医院自建项目弱电补充工程预算清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科室名称** | **预算金额** | **备注** |
| **1** | **警务室及安全办** |  |  |
| **2** | **妇科海扶中心** |  |  |
| **3** | **后勤保障中心** |  |  |
| **4** | **合计** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌及型号规格** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| **警务室及安全办** | | | | | | | |
| 1 | 报警监控软件 | 霍尼韦尔、ET-ALARM | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 网络模块 | 霍尼韦尔、IP-2000 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 智能网交换机 | 华为、S5720S-28P-LI-AC | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 内网交换机 | 华为、S5720S-28P-LI-AC | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 外网交换机 | 华为、S5720S-28P-LI-AC | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 光模块 | 华为、单模千兆 | 6 | 个 |  |  |  |
| 7 | 语音网关 | 威普4路（含授权） | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 监控显示电视机 | 创维、55寸（含支架） | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 机柜 | 12U | 1 | 个 |  |  |  |
| 10 | 光缆 | 长飞、12芯 | 260 | 米 |  |  |  |
| 11 | 终端盒 | 12芯 | 2 | 个 |  |  |  |
| 12 | 耦合器 | LC-LC | 24 | 个 |  |  |  |
| 13 | 尾纤 | LC | 24 | 根 |  |  |  |
| 14 | 跳纤 | LC-LC | 18 | 根 |  |  |  |
| 15 | 电源线 | 联宜、RVV2\*1.0 | 140 | 米 |  |  |  |
| 16 | PVC线槽 |  | 140 | 米 |  |  |  |
| 17 | 网线 | 天诚、CAT－6 | 850 | 米 |  |  | 5台监控、2个智能网点、4个ND、4个WD、2个TP |
| 18 | 光纤熔接 |  | 24 | 芯 |  |  |  |
| 19 | 双口信息插座（含六类非屏蔽模块） | 天诚、双口六类 | 4 | 套 |  |  |  |
| 20 | 单口信息插座 | 天诚、单口六类 | 2 | 套 |  |  |  |
| 21 | 安装辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 安装施工费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 23 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 税金 | 6% | | | |  |  |
| **25** | **合计** |  | | | |  |  |
| **妇科海扶中心** | | | | | | | |
| 1 | 网线 | 天诚、CAT－6 | 1090 | 米 | 2.4 | 2616 | 3台监控、10个ND、1个WD、3个TP、1个无线 |
| 2 | 广播线 | 联宜、RVV2\*1.5 | 180 | 米 |  |  | 4个广播 |
| 3 | 电源线 | 联宜、RVV2\*1.0 | 150 | 米 |  |  |  |
| 4 | 读头信号线 | 联宜、RVVP8\*1.0 | 80 | 米 |  |  |  |
| 5 | 锁信号线 | 联宜、RVVP8\*1.0 | 80 | 米 |  |  |  |
| 6 | 开门信号线 | 联宜、RVVP8\*1.0 | 60 | 米 |  |  |  |
| 7 | 双口信息插座（含六类非屏蔽模块） | 天诚、双口六类 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 单口信息插座 | 天诚、单口六类 | 12 | 套 |  |  |  |
| 7 | 安装辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 安装工资 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金 | 6% | | |  |  |  |
| **11** | **合计** |  | | |  |  |  |
| **后勤保障中心** | | | | | | | |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 天诚、CAT－6 | 2600 | 米 |  |  |  |
| 2 | 12芯光纤 | 长飞、12芯 | 138 | 米 |  |  |  |
| 3 | 铜轴电缆 | 联宜、75—7 | 138 | 米 |  |  |  |
| 4 | 广播线 | 联宜、RVV2\*1.5 | 156 | 米 |  |  |  |
| 5 | 有线电视线 | 联宜、75－5 | 110 | 米 |  |  |  |
| 6 | 双口信息插座（含六类非屏蔽模块） | 天诚、FP－21－2－G+KJ－12－6\*2 | 50 | 个 |  |  |  |
| 7 | 光纤终端盒 | 国产、12芯 | 2 | 只 |  |  |  |
| 8 | 光纤尾纤 | 烽火、LC | 24 | 根 |  |  |  |
| 9 | 跳纤 | 烽火、LC-LC | 10 | 根 |  |  |  |
| 10 | 耦合器 | 烽火、LC-LC | 24 | 个 |  |  |  |
| 11 | 光纤熔接 |  | 24 | 芯 |  |  |  |
| 12 | 75－7接头 | 万隆、75－7 | 2 | 只 |  |  |  |
| 13 | 分配器 | 万隆、10分配 | 2 | 只 |  |  |  |
| 14 | 有线电视面板 | 万隆、高清数字 | 3 | 只 |  |  |  |
| 15 | 放大器 | 万隆、干线型 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 光纤收发器 | 火焰、智能20KM | 2 | 台 |  |  |  |
| 17 | 单口信息插座 | 天诚、FP－21－1－G+KJ－12－6 | 9 | 9 |  |  |  |
| 18 | 12U网络机柜 | 12U | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | PVC线槽 | #25 | 160 | 米 |  |  |  |
| 20 | 明装底盒 | 86 | 33 | 个 |  |  |  |
| 21 | 交换机 | 华为S5720－LI | 2 | 台 |  |  |  |
| 22 | 光模块 | 华为单模千兆 | 4 | 个 |  |  |  |
| 23 | 交换机 | 华为、5口POE1000兆 | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 交换机 | 华为、8口1000兆 | 1 | 台 |  |  | 监控用 |
| 25 | 水晶头等零星辅材 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 26 | 安装调试费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 27 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 税金 |  | | | |  |  |
| **29** | **合计** |  | | | |  |  |