关于新院阴影部份灯具的增加报告

由于中央区部分特殊科室及通道建设图纸没有设计灯具，为满足科室的需求，经现场核实需增加嵌入式气密性净化LED灯219盏，嵌入式密性净化LED灯（带应急电源盒）60盏，共计65094元，预算如下:

| 位置 | 楼层 | 科室 | 灯具数量 | 单价 | 总价 | 应急电源 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B区 | 2楼 | 门诊手术室 | 44 | 226 | 15820 | 26 | 260 | 6760 |
|  | 3楼 |  | 62 |  | 20114 | 27 |  | 7020 |
| 3号楼 | 4楼 | 产科 | 11 |  | 4068 | 7 |  | 1820 |
| 4号楼 |  | 中央区 | 60 |  | 13560 |  |  |  |
|  | 4楼 | 库房 | 10 |  | 2260 |  |  |  |
|  |  | 地下室，银行库房 | 24 |  | 5424 |  |  |  |
| BD天楼 | 4楼 |  | 8 |  | 1808 |  |  |  |
|  |  | 合计： | 219 | 49494 | 63054 | 60 | 260 | 15600 |
| 总 计：65094元 |  |  |  |  |  |  |  |  |