关于中央空调增加定压补水箱的报告

在新院空调系统试运行中发现由于原设计中央空调定压补水系统达不到所需水压要求，导致空调水系统的水送不到高层，造成1、2、3、4号楼8、9层的空调效果不好，现需增加补水箱5个。预算金额为46600元，具体清单如下：

| 项目名称 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补水箱 | 1 | 3850 | 3850 |  |
| 25#铜阀 | 1 | 45 | 45 |  |
| 32#铜阀 | 2 | 85 | 170 |  |
| 浮球阀 | 1 | 200 | 200 |  |
| 钻孔 | 1 | 300 | 300 |  |
| 防水 | 1 | 600 | 600 |  |
| 铁架 | 1 | 800 | 800 |  |
| 保温 | 1 | 200 | 200 |  |
| 铺材 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 焊工 | 1 | 200 | 200 |  |
| 人工费 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 合计 | 8620元 |  |  |  |
| 总计：8620×5+税金3500 =46600元 |  |  |  |  |