影像中心万东新东方1000C DR维保

我院影像中心万东新东方1000C DR拟购买3年维保,设备已使用5年。具体要求如下：

1.要求提供从事影像设备专业工程师合格的资质证明文件原件，至少两名。

2.长沙有驻点工程师，有常驻办公地点，需提供办公驻点证明。

3.每年提供四次常规保养，故障报修需8小时响应，24小时内到位，保证机器年开机率95%以上，每超过一天延长保修期五天。

4.本保修为技术保，包含800元以内零小部件，800元以上除外，合同期三年，以年为基价报价。

5.本维保项目包含一次移机服务。（1.8万元）