信息科弱电井维修项目

我院新院共建有48个弱电井，由于医院各弱电井内设备较多，空间比较封闭，井内温度较高，结合现有实际情况采用自然进风，机械排风的方案，对井内温度进行有效控制，防止因温度过高产生安全隐患，预计金额为9.54万元。

| 序号 | 新增设备 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排风机 | 48 | 台 | 含防火阀 |
| 2 | 防火风口 | 48 | 个 |  |
| 3 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 4 | 人工费 | 1 | 项 |  |

浏阳市人民医院

2020年6月4日