检验科超低温冰箱

1、有效容积：380升以上,立式, 智能控制系统.-40℃～-80℃可任意调节，控制精度高达0.1℃，均匀控温.

2、安全的控制系统

- 多重故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、过滤网堵塞报警、断电报警、电池电量低报警、环温过高报警、系统压力过高报警、开门报警等系列安全报警功能.

- 具有温度曲线显示，历史报警查看导出，开门报警历史查询及导出功能。

- 多种报警方式：可接远程报警；

- 多种保护功能：压机开机延时保护、断电间隔保护、压力高保护、密码保护、故障模式正常运行保护；

- 设有密码保护,防止随意调整参数

- 显示屏带运行指示和通信状态指示，方便了解设备实时运行状况

- 电源开关带双路熔断过流保护,和电源接通指示灯，保障用户使用安全

3、制冷系统：

- 优化制冷技术。

- 采用原装进口国际名牌优质压缩机、进口风机、进口油分离器，保障其性能稳定，制冷效果强劲；

- 增强型密封设计：设有不锈钢内门，双门封条超强密封。

4、人性化设计

●   开门方便，把手带独立按钮锁并可以锁两把挂锁。保护箱内安全；

●    可拆卸的门把手；

●    宽电压带设计:可适应210~250V宽电压下运行，具有稳压功能

●    具有温度曲线显示，历史报警查看导出，开门报警历史查询及导出功能

●     具有抽屉式带锁防尘网装置随意开启，清洗方便

●     具有设备运行健康指示，能了解设备运行情况

5、企业和产品资质

●     生产企业通过ISO9001/14001/13485/OHSAS18001认证

●    产品具有医疗器械注册证