医院污水强排间增加污水泵

新院搬迁以来，医院强排间的污水存水箱满溢至强排间地面，溢出的污水无法进入存水箱，导致臭味刺鼻，为解决这一现象需在存水箱外增加一台污水泵将溢出的污水抽至存水箱外排。

经现场勘察，医院需增加污水泵有：洗衣间3台、4号楼负一楼至血透室通道1台、食堂6台，合计10台。每台污水泵具体情况如下:

| 名称 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220V抽水泵 | 1台 |  |  |
| 水泵自动控制箱 | 1台 |  |  |
| 50PVC抽水管 | 4米 |  |  |
| 20PVC管 | 10米 |  |  |
| 3×2.5㎡电缆线 | 15米 |  |  |
| 打孔 | 1个 |  |  |
| 辅材、配件 |  |  |  |
| 安装工资 |  |  |  |
| 共计 |  |  |  |