临床输血质量安全管理系统采购项目招标文件

一、项目名称：临床输血质量安全管理系统采购项目

二、采购预算（最高上限价）：450000元

| 科室 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输血科 | 临床输血质量安全管控系统 | 1 | 套 | 450000 | 450000 |

三、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，甲方凭发票分三次付款。乙方对产品进行安装并调试验收合格后一个月内，甲方按发票支付货款总金额的50%，六个月后，如没有出现质量问题，再支付总金额的40%，余款10%在验收合格一年后付清。

四、质保期：验收合格后一年

五、评标办法：综合评分法

六、投标人的资格要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有）

4、采购需求偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

七、采购需求

# （一）项目实施及售后

1、投标人应有完善的项目管理机制，遵循CMMI规范，有完善的版本管理机制，有完善的工程实施方案，有完善的售后服务体系。

2、投标人需结合医院实际情况拟定详细的实施计划及培训计划，要求如下：

1）合理的、具有针对性的项目实施计划与组织措施，含管理、客户化修改、数据准备、测试、试运行、培训及上线计划。

2）项目组织机构、人员配备(含工程人员)简介，尤其是项目负责人情况简介；实施进度保障措施。

3）项目负责人及现场技术人员必须具有丰富的编程及系统实施经验。

4）充分做好项目调研，协助医院完成流程再造和功能整合，满足医院实施过程中提出的客户化需求。

5）能够妥善分析医院业务中的各项复杂问题与个性化问题，与用户协商并提出合理的解决方案，以保证系统实施不走弯路。

6）人员培训：培训对象包括系统管理员、骨干人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；骨干人员培训内容为系统流程和相关实施思想；操作员培训内容为投标软件的操作培训。

3、投标人针对医院现状提供详细、有序、合理、安全稳妥的新老信息系统切换方案、数据迁移、数据接口切换等方案，以确保业务平稳过渡。

4、维护

1）自总体验收之日起提供1年免费升级维护,免费维护期满后双方友好协商，另行签订维护合同，原则上维护费比例不超过合同金额的10%，具体可以根据每年维护工作量情况进行协商。维护内容包括软件系统在运行当中产生的问题以及因卫生主管部门政策调整引起的系统升级、第三方软件或新增设备需要的接口开发等。

2）有效启动应急系统，应急系统启动时间＜20分钟，整体系统修复时间≤12小时。对于电话方式或远程方式无法解决的问题或系统发生严重故障时，人员到达现场响应时间为2小时。服务期为7*24小时，并不限次数。

3）项目实施完成后，需指定专职售后服务工程师负责本医院的售后服务工作,及时检查、处理问题，同时负责新进人员的培训工作。

4）免费维护期内软件供应商有新的同版本升级软件应提供免费升级。

5）如在使用过程中发现由于软件错误导致的故障，供方必须无偿修改。

6）投标人需在投标书中提供详细的售后服务承诺。

7）投标人应在3个月内完成系统安装调试，主系统投入正式运行，并保证上线版本是最新版本。

8）医院HIS,LIS,电子病历，手麻，需要与临床输血管理系统对接的信息系统，进行对接所产生的接口与软件改造费用均由中标方负责。

# （二）采购清单

| 序号 | 名称 | 模块 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全院级临床输血管理系统 | 医生工作站 | 1 | 套 |  |
|  |  | 护士工作站 | 1 | 套 |  |
|  |  | 医务科工作站 | 1 | 套 |  |
|  |  | 输血科工作站 | 1 | 套 |  |
|  | 服务器 |  | 1 | 台 |  |
|  | 接口 |  | 1 | 项 |  |

# （三）采购功能参数

## 全院级临床输血管理系统

### 医生工作站

- 临床医生输血管理

①输血同意书

根据病人诊断以及实验室检测结果，临床观察等情况，结合医生治疗建议给出输血治疗方案，打印后病人签字。

能区分异体输血和自体输血。

能区分本次同意书是否本次住院可多次使用。

能区分普通同意书和紧急同意书。

能区分紧急情况下输血原因和临床建议的相容性配血原则。

支持技术方案录入，血液品种，数量录入。

支持输血原因，配血原则，技术方案等模板录入，有效减少开具同意书时间。

支持同意书报告单修改，根据医院报告单风格，样式，内容来灵活调整。

支持血型颜色变化，稀有血型红色提醒临床医生。

支持查询任意时间段的申请单记录。

②输血申请单

支持提示无同意书不能进入输血申请（三无病人除外）。

支持只查看自己病区病人信息，同时也支持查看所有病区病人。

支持查看病人检验结果，从输血科拿检验结果或者从检验科拿检验结果展示给临床医生，辅助他们做开单决定。

根据医生职称审核用血申请医师权限（超权限将拒绝通过申请），满足国家规定用血申请规范。《医疗机构临床用血管理办法》卫生部2012第85号。

(1)同一患者一天申请备血量小于800毫升的，由中级以上职称的医师提出申请，上级医师核准后，方可备血；

(2)同一患者一天申请备血量在800毫升到1600毫升的，由中级以上职称的医师提出申请，经上级医师审核，科室主任核准签发后，方可备血；

(3)同一患者一天申请备血量达到或超过1600毫升的，由中级以上职称的医师提出申请，科室主任核准签发后，报医务部门批准后方可备血。

支持大量用血审批与打印。

支持显示病人是否有输血既往史，输血不良反应。

支持女性病人孕产次提示，未满16周岁女性病人提示，没有血型提示，  有输血史、妊娠史或短期内需要接受多次输血者无抗筛检查提示，没有输血适应症和传染病检测等结果提示，辅助临床医生开单，规避不安全输血。

支持异体血，自体血，特殊用血（血浆置换，输血治疗等等）等多种方式。

支持实时查看当前申请单状态。

支持电子申请单开具后消息提示输血科，并且可以具备声音提示。并且提示输血科弹框可多种模式（颜色，弹框位置，显示消息数量和类型）

支持申请单报告单修改，根据医院报告单风格，样式，内容来灵活调整。

支持电子申请单开完后，自动生成对应数量和价格的医嘱（需要HIS接口支持，血袋医嘱，血型鉴定医嘱，交叉配血医嘱），方便临床医生。

支持临床查看全院血型分布，辅助临床制定合理安全的用血计划和血液预警机制。

支持帮助按钮提示，针对用血少的医生提供开单帮助，提供必须填写的功能提示，减轻信息科与输血科对临床开单培训方面的负担，保障医院新入职医生和用血少的科室开单质量。

③▲输血前智能评估

支持评估内容，合理理由，病历摘要等等模板录入，有效减少医生开单时间。

支持根据申请成分，血量，病人诊断和检验结果生成符合电子病历要求的病历摘要文字描述，并且支持回传给电子病历存档，有效减少医生重复工作。

支持不合理用血弹框提示，并提示是那部分内容不符合要求或未填写。

支持评估单报告单修改，根据医院报告单风格，样式，内容来灵活调整。

④ 不良反应（根据医院要求是医生还是护士填写要求来）

支持输血后发生不良反应，临床医生可补录不良反应记录。

支持丰富的不良反应类型，汇报情况，处理方式等知识库提供参考意见给临床。

支持临床查看输血科不良反应处理结果。

支持不良反应报告单修改，根据医院报告单风格，样式，内容来灵活调整。

支持不良反应每月汇总上报医务科。

⑤ ▲用血智能效果评价

支持临床医生针对本次申请单结合输血后检验结果以及临床观察做本次输血效果评价。

支持评价内容模板录入，以下拉框形式显示，医生只需选择，修改小部分临床主观意见即可，避免医生重复工作 。

支持展现输血前后结果对照示意曲线图。

- 临床医师输血治疗管理

①输血治疗申请

▲支持临床医师血细胞分离申请(血浆置换、去血小板治疗、去白细胞治疗、去红细胞治疗、去血脂治疗)

▲支持临床医师富血小板治疗申请（糖尿病足难治愈系溃疡、烧伤皮肤修复、骨关节炎、难治性伤口愈合、颜面部功能修复）

支持输血治疗申请内容及治疗过程内容系统辅助临床医师与输血科生成输血治疗病历全过程，支持电子病历对接

### 护士工作站

- 临床护士输血管理

①医嘱与采集

支持临床护士在系统上打印医嘱条码，采集病人标本并布管，提示已打印，未打印。

布管规则可配置化，涉及到标本管颜色，和并管规则设置。

支持条码格式自定义，根据医院格式来布局。

②取血卡（血袋跟踪）

支持临床护士在系统上打印取血单，取血单上有输血科配好的血袋详细信息。

③血袋签收

支持血液到达病区后临床护士进行血袋签收记录详细操作。

支持临床护士查看患者初次血型等结果。

支持查询任意时间段的血袋签收记录。

支持对接PDA ，通过PDA进行签收，数据实时传输给输血系统保存。

④床旁核对

支持记录床旁核对详细内容（三查八对）。

支持双签名，可修改。

支持核对配置化，每一袋血核对一次，也能一次申请单核对一次。

支持查询任意时间段的床旁核对记录。

支持对接PDA ，通过PDA进行扫码床旁核对，数据实时传输给输血系统保存。

⑤输注记录

支持护士记录血袋的详细输注记录与巡视记录。

支持配置化输注记录，字段隐藏与显示。

支持对接PDA，通过PDA进行记录，数据实时传输给输血系统保存。

⑥血制品回收

支持记录血制品回收详细信息。

支持查询任意时间段的回收记录。

支持对接PDA，通过PDA进行扫血袋码回收，数据实时传输给输血系统保存。

### 医务科工作站

1、大量用血审批管理

①大量用血申请单查询

支持查询24小时内满足大量用血条件的申请单

支持查看申请单临床医生填写的用血评估及检验结果

②审批

支持审批通告后消息通知临床医生和输血科

### 输血科工作站

- 输血科血制品管理

①血制品入库

支持手工入库，文件批量入库，血站接口入库。

支持自体血入库。

支持血袋条码打印。

支持扫码枪扫描血袋条码。

支持查询任意时间段的入库记录。

支持特殊血制品盘盈入库

支持血制品配置化即将到期或者已过期预警提醒。

②血袋血型复检

支持手动复检血袋。

支持批量复检血袋。

支持查询任意时间段的复检记录。

③血制品返回血站

支持血制品在系统上记录血制品返回血站数据，同时在系统中该血袋状态已出库。

支持查询任意时间段的返回血站记录。

④血制品报废

支持血制品在系统上记录血制品报废数据，同时在系统中该血袋状态已出库。

支持查询任意时间段的报废血袋记录。

⑤血制品回收

支持记录血制品回收详细信息。

支持查询任意时间段的回收记录。

⑥血制品销毁
	支持记录血制品销毁详细信息。
	支持查询任意时间段的销毁记录。

⑦血样辫保存与销毁
	支持血样辩的保存记录。

支持查询任意时间段的血样辩记录。

支持保存血样辫流程节点配置化（即可在配血后发血前记录，也能配置成在发血后也能记录，灵活根据医院流程来调整）。

支持血样辫配置化销毁，可自定义天数，提示输血科销毁，一般默认7天。

⑧血浆融化

支持记录血浆融化的操作，融化开始时间，结束时间，操作人。

支持血浆自动融化配置，医院可自行配置结束时间点，到点自动记录结束融化时间。

支持查询任意时间段的血浆融化记录。

⑨血制品调拨

支持记录院区之间的血制品调拨详细记录，不同院区之间血袋调入调出功能。

支持查询任意时间段的调拨记录。

⑩血制品分装与合并

支持系统记录血制品分装后的新血袋编号及其详细信息。

支持系统记录血制品合并后的血袋编号及其详细信息。

支持查询任意时间段的血制品分装与合并记录。

⑪输血科对账

支持系统自动对账筛查。

支持未对账颜色，消息提醒

- 输血科申请单与发血管理

①申请单审核

支持实时刷新申请单列表，并且附有消息提示和声音提醒。

支持流程分布审核，申请单，用血评估可分开审核，也可以同时一键审核。
	支持该界面查看完整输血闭环，包括后面的输注记录，不良反应，效果评价集成于一个界面，在一个界面完成所有节点审核，并观看输血闭环。

支持查询任意时间的申请单

支持未审核的申请单颜色变化，鲜明的提醒输血科。

支持输血科大屏幕动态显示。

支持输血科查看全院血型分布，辅助临床制定合理安全的用血计划和血液预警机制。

②输血科配血

支持输血科记录配血详细信息，包括配血方法配血结果以及凝结强度等等。

支持配血收费。

支持紧急配血，三无紧急病人无需申请单就能在系统上记录配血信息，待后续临床补上申请单后 输血科把本次配血记录和申请单关联即可，保证数据通畅，输血闭环完善。

支持查询任意时间的配血记录。

支持疑难配血提醒和登记。

支持疑难配血时增加开立相关检查医嘱（由医院决定具体开立方式）。

支持配血报告单自定义。

③科室发血

支持输血科记录发血详细信息，包括发血人，取血人，血袋情况等等。

支持特殊血液成分预约收费。

支持发血时收费，做到发血量与申请量一致。

支持门诊、住院手工收费。

支持特殊情况退费。

支持发血时，血袋上可附加患者信息、血袋信息条码。

支持查询任意时间段的发血记录

支持血袋号和患者信息分开查询发血记录。

支持科室发血报告单自定义。

支持补打印发血报告单。

④机构发血

支持给其他机构发送血制品。

支持机构费用计算统计。

支持查询任意时间段的机构发血记录。

支持机构发血报告单自定义。

支持补打印发血单。

支持机构绿色通道发血。

⑤临床退血

支持输血科记录临床退血记录，保存详细退血原因。

支持临床血袋暂存输血科。

支持退血报告单自定义。

3、输血科标本管理

①标本签收

支持输血科接收临床标本，获取标本对应的检验项目以及数量和医嘱代号。

支持标本签收确费操作。

支持查询任意时间段签收的标本。

②库位管理

支持输血科对标本进行库位管理，对标本冰箱进行合理管理。

支持快速标本定位查询。

③血液标本保存与销毁

支持配血后保存标本操作。

支持配置化销毁，可设置提醒标本到期销毁天数，默认7天。

4、输血检验管理

①仪器配置化管理

支持设置仪器项目，危急值，结果类型等等。

支持设置仪器联机。

②检验结果发布

支持输血科手工录入结果发布。

支持输血科连接仪器获取结果并发布。

支持危急值预警提示。

支持输血科手动收取检验费用。

支持输血科审核检验结果时自动收取费用。

支持输血科批量审核。

▲支持输血相关检验报告单、配发血单在临床工作站打印

疑难标本检测结果信息自动关联到该病人所有标本和申请单界面

- 输血科主任管理

①交接班管理

支持输血科内部交接班登记记录。

支持查询任意时间段的交接班登记。

②排班管理

支持科内人员排班登记。

支持查询任意时间段内的排班记录。

③文档管理

支持文档上传，下载。

支持输血科发布公告。

④人员管理

支持科室人员管理，定岗定位。

支持科室人员培养方向管理。

⑤费用查询统计管理

支持输血科查询统计任意时间内的费用详情。

支持费用异常时预警通知，及时收上费用，避免漏费。

- 试剂管理

①试剂模块化

支持试剂请购，试剂审核，试剂入库，试剂出库，试剂报损，试剂效益评估。

- 设备管理

①基本信息登记: 提供设备的基本信息登记、设备使用到期时做报废登记

②保养计划: 提供保养计划登记，保养计划自动提醒、保养计划取消或执行、保养计划查询

③维修记录: 提供故障登记、维修记录、仪器故障记录或维修记录查询。使用记录包含使用记录、校准记录、仪器使用记录或校准记录查询

④使用记录包含使用记录、校准记录、仪器使用记录或校准记录查询（须截图证明并加盖投标人单位公章及使用医院有效联系方式）。

支持预留对接冰箱温度冷链无线监控系统。

8、质控管理模块

①质控品管理

支持室内质控品记录与查询

支持室间质评质控品记录与查询

②室内质控管理

支持从LIS接收室内质控原始数据

支持自定义质控记录报告单

支持失控结果分析

支持室内质控月度分析

③室间质评管理

支持录入室间质评原始数据

支持室间质评结果报告分析

④ 试剂换批号验证管理

支持试剂各批号记录与查询

支持从LIS接收批号验证结果验证原始数据。

9、输血治疗管理

①输血治疗闭环管理

▲支持输血治疗（采集时间、PLT计数、HGB计数、循环血量、循环次数、治疗时间、治疗者）等等内容登记

支持输血治疗根据不同项目类别、数量进行收费

10、无偿献血管理

①献血登记

▲支持无偿献血登记

支持审核申请单、配发血时联动无偿献血信息进行提示

11、不良事件管理

①不良事件登记

支持对临床科室抽错标本或输血科差错事件进行登记

②不良事件预防

支持输血标本采集时、标本签收时等等关键节点对标本采集时间进行校验核对提醒，如非急诊情况下血型标本和交叉标本如果采集时间一致，则无法签收、配血，且进行弹窗提醒，如有这种情况系统自动记录不良事件。

支持15189或输血技术规范修改增加的部分功能要求。

12、常规查询与统计

①查询

配血报告综合查询

输血前常规检验报告查询

血型及交叉配血试验记录

RH阴性血查询

抗体筛选阳性查询

未检测指标清单查询

检验结果查询

病人输血过程查询

血制品库存查询

血制品出入库明细查询

血袋报废、退回血站查询

退血入库查询

临床科室用血计划查询

血袋状态查询

申请单备血和用血量查询

配血补偿金查询

输血同意书查询

用血申请单查询

病人用血情况查询

病人诊断用血查询

输注记录查询

不良反应查询

输血前评估查询

效果评价查询

②统计：所有统计数据能自动生成用户所需的报表和图表格式并导出

血制品库存分类统计

血制品当时库存统计

血制品出入库汇总统计

血制品出入库统计

血制品按血型出入库统计

血制品入库日、月报表

血制品出库日、月报表

业务收支月报表

血制品大量用血出库报表

血袋报废、退回血站统计

血型不一致配发血统计

输血后效果评价统计

输注记录发送比例统计

用血量超出申请量统计

用血前评估发送比例统计

用血申请单输血科审核率统计

病人用血情况统计

科室、医师用血情况统计

科室用血情况明细统计

科室血袋回收率统计

成分血临床使用率统计

红细胞类用血情况统计

临床用血年龄分布情况统计

单病种用血统计

医疗单位用血统计

自体用血统计

▲用血明细环比同比统计

血袋跟踪

不良反应统计

工作量统计

▲支持智能报表查询统计，可根据医院个性化要求生产查询统计报表，增加查询统计项目，且可自定义查询条件与排序及函数运算

13、临床合理用血评估

输血量统计

平均每次输血数量统计

输血前检测比例统计

输血前检测指标平均值统计

不同检测结果输血比例统计

科室患者输血比例统计

不同输血量患者比例统计

不合理输血比例统计

科室人均输血量统计
	医院住院人均输血量

医院输血患者比例

医院输血患者人均输血量

输血后效果评价查询

输血适应症变化曲线

14、预警功能

①费用异常预警

支持费用漏费或者接口出现问题时，提示输血科。

②服务器异常预警

支持服务器内存，硬盘或者数据库连接池溢出等等及时提醒信息科或者输血科。

③血制品预警

支持血制品超期或者即将超期预警提示

15、手术室用血管理

支持和手麻做数据接口对接，获取手术等级、名称以及术中稀释式、回收式自体输血数据等信息

▲支持手术室用血申请、管理，手术输血申请单有特殊标志。

- 支持和OA系统做对接，消息实时传输OA系统

16、支持移动端

①支持临床大量用血医务科移动端审批

②支持护士用移动端进行血制品核对、填写输注信息

②支持输血科用移动端查看库存、用血相关信息

17、其他要求

（1）智能用血评估：系统自动获取病人输血前最近一次检验结果根据临床医生选择的输血成分做出智能评估是否满足输血条件并形成一段评估病历摘要。

例如：医生申请2U去白悬浮红细胞，病人检验结果HGB=20，系统自动判断该病人符合临床输血适应症并自动形成以下评估病历摘要：

病人某某，诊断2级烧伤，经检查HGB:20,HCT:0.42, PLT:120.....<此处省略部分检验结果>....，其中HGB<60，结合病人临床表现，现申请去白悬浮红细胞2U，输血目的：补充红细胞，预输血时间2020-08-02日 下午4点。

（2）智能效果评价：填写效果评价时，系统自动做出评价供医生参考。系统自动获取该输血申请时的检验结果和输血后的复查结果进行比对，根据输注的成分来判断具体的检验指标是上升还是下降得出效果评价，形成一段用血评价病历摘要。

例如：输注的2U去白悬浮红细胞，复查结果HGB=40，系统自动判断该病人前后2次检验结果对比自动形成以下输血评价病历摘要：

病人某某，诊断2级烧伤，本次输血开始时间2020年-08-02 16:00:00开始 至2020年-08-02 16:15:00结束。经复查输血后的HGB：40，较输血前提升了20g/L，结合病人临床表现，本次输血效果良好，HGB显著提升，根据临床情况再定下一步治疗计划。

（3）对接HIS：支持对接HIS系统，实时从HIS中获取病人最新的基础信息以及输血检验费、血费、血袋服务费的收取。同时也支持输血检验项目结果发布回传给HIS。

（4）对接LIS：支持对接LIS系统，实时从HIS中获取病人最新的检验信息保证临床医生开用血申请时准确无误。同时也支持输血检验项目结果发布回传给LIS。

（5）对接电子病历：支持对接输血病历，输血中产生的输血前病历摘要、输血记录、输血后效果评价、输血同意书以及病历首页中的输血相关等等信息都支持传输给电子病历存档统一管理。

（6）对接手麻系统：获取手术等级用血情况以及手术安排，获取术中回收式、稀释式用血情况。

（7）临床输血质量控制指标：支持以下临床输血质量控制指标：

1每千单位用血输血专业技术人员数

2临床输血申请单合格率

3受血者标本血型复查率

4输血相容性检测项目室内质控率

5输血相容性检测室间质评项目参加率

6千输血人次输血不良反应上报例数

7一二级手术台均用血量

8三四级手术台均用血量

9手术患者自体输血率

10出院患者人均用血量

## 服务器

数据库服务器性能参数

| 技术指标名称 | 技术参数及性能指标 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 国内知名品牌，2路2U机架式； |
| 处理器 | 配置2颗英特尔至强金牌 5218及以上处理器，每颗核心数量≥16核心，主频≥2.3G主频，缓存≥22MB缓存； |
| 内存配置 | 配置≥256GB 内存； |
| 内存扩展 | 内存插槽数≥24个； |
| 硬盘配置 | 每个≥600G SAS，硬盘数量不少于2块； |
| 硬盘扩展 | 可选扩展热插拔2.5寸硬盘槽位 |
| RAID卡 | 配置独立RAID卡，RAID卡支持RAID 0/1/5/10； |
| HBA卡 | 配置2块双端口16GB FC HBA卡（含对应光模块及相应光跳线）； |
| 电源 | 配置两个冗余热插拔交流电源； |
| 风扇 | 配冗余热插拔风扇； |

# 八、评审因素和标准

| 类别 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.价格评审 25分 | 投标报价 （25分） | 25 | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分25分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） ×报价权重分 注：根据财政部第87号令第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| B.商务评审 30分 | 企业实力 （12分） | 2 | 软件供应商拥有AAA信用等级证书、省级及以上诚信企业证书、省级及以上诚信企业建设先进单位证书、2018年以来连续3年省级及以上守合同重信用企业证书，以上证书全有且证明材料无缺失得2分，少一个扣0.5分，扣完为止。（提供复印件并加盖公章）。 |
|  |  | 3 | 软件供应商拥有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证，全部提供满分3分，少一个扣1分，扣完为止。（提供复印件并加盖投标人公章，证书过期视为无效）。 |
|  |  | 5 | 软件供应商具有GB/T23001两化融合管理体系评定证书的得3分，具有GB/T29490知识产权管理体系认证证书的，得2分，没有不得分。（提供复印件并加盖公章） |
|  |  | 2 | 软件供应商软件通过CMMI（软件能力成熟度集成模型）认证。CMMI5得2分，CMMI4得1分，CMMI3得0.5分，其余不得分。（提供证明材料，并加盖公章） |
|  | 软件著作权 （5分） | 5 | 软件供应商具备以下软件系统自主知识产权的计算机软件著作权登记证书： 医院信息或HIS 检验或LIS 手术麻醉 输血 血库 移动医护 （所提供的著作权名称需有以上字样，为保障产品的稳定性，著作权证书登记日期应在招标文件公告日前为有效），全部提供计5分，少一个扣1分，扣完为止。（提供复印件并加盖公章） |
|  | 业绩 （10分） | 6 | 软件供应商具有三级医院输血相关案例（合同中必须体现“输血管理”），每提供一个得2分，本项最高可计6分（须提供中标通知书或合同关键页复印件并加盖公章） |
|  |  | 4 | 软件供应商具有省级及以上信息标准基础目录信息化建设能力和经验的得4分，否则不得分。（需提供项目建设合同复印件）。 |
|  | 运维维护 （3分） | 3 | 软件供应商通过ITSS二级及以上(信息技术服务运行维护成熟度)认证。通过ITSS二级及以上认证得3分，不提供不得分。（提供证明材料复印件并加盖公章） |
| C.技术评审 （45分） | 技术响应 （20分） | 20 | 投标产品的技术参数要求及功能要求根据以下情况进行评分：带“▲”的参数功能点不满足每项扣2分，未做标记的指标不满足扣0.5分，扣完为止,全部满足得满分。 注: 1、带“▲”参数功能点必须在投标文件中提供系统功能截图及响应说明，截图须加盖公章。 2、若软件供应商提供的系统功能截图缺失、不清晰、不满足参数功能点要求，作不满足处理。 |
|  | 技术方案的完整性 （10分） | 10 | 提供的技术方案详细，完善，对项目具体工作流程分析科学合理，切实可行,提供全面、清晰、明了、准确的系统架构图，具有较强的先进性、安全性及扩展升级能力；具有完善的项目实施方案及售后服务方案 一档（0-3分）：提供的方案简单，不能或基本满足招标文件要求的。 二档（4-7分）：提供的方案详细，对项目具体工作流程分析切合实际，基本满足招标文件要求的。 三档（8-10分）：提供的方案针对性强，充分考虑用户实际情况和实际问题的同时，能兼顾未来医院信息化的扩展需求。系统设计结构完整、架构清晰、功能全面，项目实施管理方案规范可行，系统培训方案细致、完善。 |
|  | 质量保证及保障承诺 （5分） | 5 | (1)质量保证承诺完整、明确、具体，有完善的质量保障措施的，得5分； (2)质量保证承诺基本完整，有质量保障措施的，得3分； (3)质量保证承诺不完整，无质量保障措施的，得1分。 (4)不提供方案不得分。 |
|  | 售后服务方案 （10分） | 10 | 提供的售后服务方案(技术支持、服务情况、服务承诺)的详细程度、合理可行性等进行比较: 一档（3分）：售后服务方案包含技术服务队伍、技术培训计划、响应时间等，满足项目需求。 二档（6分）：售后服务方案包含技术服务队伍、技术培训计划、满足项目需求，响应时间优于招标文件要求。 三档（10分）：售后服务方案包含技术服务队伍、技术培训计划、响应时间优于招标文件要求，提供服务保障体系，提供详尽的故障出现解决方案、定期回访的、有培训计划，提供售后服务承诺函（售后服务承诺函须加盖投标人公章）。 不提供方案不得分。 |
| A+B+C=100 |  |  |  |

九、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用装订成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

十、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2022年7月15日9:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十一、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：刘先生：13907497269  宋先生：13973193610

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

- 投标人:

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）

- 报价文件

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、  供应商认为需要提供的其它资料。

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 交 货 期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 四 | 品牌型号 |  |
| 五 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

- 技术响应与偏离表（提供投标产品技术参数佐证资料）

六、供应商认为需要提供的其它资料