介入中心个人防护用品

根据省环保局检查整改要求，介入手术室医生及护士必须配备适合个人的铅眼镜，经介入中心统计，需购置不同度数近视铅眼镜16副，平光铅眼镜2副，防护面屏2副。

要求如下：

1、进口品牌

2、近视铅眼镜需根据科室个人度数定制