## Sheet1
包4标段一清单
序号 | 商品名称 | 商品规格型号 | 参考品牌或现用品牌 | 单位 | 招标上限价 | 备注
1 | 单开开关 | 86型 | 西蒙、国产西门子 | 只 | 4
2 | 双开开关 | 86型 | 西蒙、国产西门子 | 只 | 5
3 | 三开开关 | 86型 | 西蒙、国产西门子 | 只 | 6
4 | 四开开关 | 86型 | 西蒙、国产西门子 | 只 | 7
5 | 五孔插座 | 86型 | 西蒙、国产西门子 | 只 | 8
6 | 三孔插座16A | 86型 | 西蒙 | 个 | 16
7 | 淋浴软管 | 1.5米 | 昂泉 | 根 | 15 | 开标需带样品
8 | 淋喷头 |  | 昂泉 | 只 | 9
9 | 15水龙头（电镀) | 6cm长 | 昂泉 | 只 | 10
10 | 长嘴龙头 | 15cm长 | 昂泉 （铜) | 只 | 14
11 | 洗手盆双用龙头 | 冷热水 | 昂泉 | 只 | 70
12 | 三角阀 | 15型铜 | 昂泉 地之龙 | 只 | 8
13 | 分水阀 | 15型铜 | 昂泉 安得巧 | 只 | 28
14 | 感应龙头 | 15型铜 | 昂泉 、运朗 | 套 | 85
15 | 感应器总成 | 15型铜 | 昂泉 、运朗 | 套 | 38
16 | 脚踏阀 | 25型 | 上海日丰、昂泉 | 只 | 95 | 开标需带样品
17 | 卧式脚阀 | 大号铜 | 昂泉 、运朗 | 只 | 50
18 | 高弯单用龙头 | 大号铜 | 昂泉 | 只 | 28
19 | 平头软管 | 50CM | 昂泉 、PKK | 根 | 5
20 | 平头软管 | 60CM | 昂泉 、PKK | 根 | 7
21 | 平头软管 | 120CM | 昂泉 、PKK | 根 | 8
22 | 平头软管 | 150CM | 昂泉 、PKK | 根 | 10
23 | 平头软管 | 200CM | 昂泉 、PKK | 根 | 12
24 | 尖嘴软管 | 80CM | 昂泉 、PKK | 根 | 8
25 | 下水管 | 塑钢型 |  | 根 | 3
26 | LED防爆灯 | 30W | 斌翔、通和 | 个 | 15
27 | LED灯泡 | 9W | 斌翔、通和 | 个 | 4
28 | LED光源感应模组 | 24W | 小样、通和 | 个 | 12
29 | 地脚灯LED | 12W | 西蒙 | 个 | 15
30 | LED面板灯 | 300*300 | 沃佳亮、通和 | 盏 | 30
31 | LED面板灯 | 600*600 | 沃佳亮、通和 | 盏 | 82 | 开标需带样品
32 | LED光源模组 | 12W | 小样照明、通和 | 个 | 8 | 开标需带样品
33 | LED光源模组 | 24W | 小样照明、通和 | 个 | 8 | 开标需带样品
34 | LED筒灯8公分超薄 | 16W | 小样照明 | 个 | 18
35 | 灯泡 | 5W | 通和 | 只 | 2
36 | 玻璃胶 |  | 千里马 | 支 | 6
37 | 活动扳手 | 300MM | 劳动、人民 | 把 | 12
38 | 锤子 | 30CM长 | 沪工、人民 | 把 | 6
39 | 测电笔 |  |  | 支 | 2
40 | 数字钳形表 |  |  | 只 | 15
41 | 时控开关 | 220V | 正泰 | 只 | 26
42 | 继电器 | 380V | 正泰 | 只 | 22
43 | 断路开关2P32A | 32A | 正泰 | 只 | 12
44 | 断路开关1P32A带漏电 | 32A | 德力西、正泰 | 只 | 16
45 | 断路开关2P20A带漏电 | 20A | 德力西、正泰 | 只 | 18
46 | 断路开关2P | 63A | 德力西、正泰 | 只 | 10
47 | 断路开关3P | 63A | 德力西、正泰 | 只 | 12
48 | 断路开关1P | 40A | 德力西、正泰 | 只 | 10
49 | 暖风机壁挂 | 2000W | 奥克斯 | 台 | 280
50 | 排气扇 | 吸顶式 | 风时力 | 台 | 60
51 | 落地扇 | 地趴 | 顺爽 | 台 | 90
52 | 排插1.8米 | 12孔 | 德力西 | 个 | 26
53 | 排插1.8米 | 40孔 | 德力西 | 个 | 36
54 | 电胶布 | 80米 | 九头鸟、佛山照明 | 卷 | 2
55 | 松料带 | 80米 | 邻龙 | 卷 | 1
56 | 盖板 | 86型 | 西蒙 | 个 | 1
57 | 铜地插座 | 10A+16A | 灵动 | 个 | 65
58 | 电工刀 |  |  | 把 | 5
59 | 2.5铜芯铜 | 硬芯 | 金杯 | 米 | 1.5 | 开标需带样品
60 | 剪丝钳 |  |  | 把 | 9
61 | 尖嘴钳 |  |  | 把 | 6
62 | 卷尺 |  |  | 把 | 5
63 | 翻板下水器 | 不锈钢 | 昂泉 | 个 | 9
64 | 三通 |  | PVC金牛 | 只 | 2
65 | 止回阀 | 15型 | 良丰 铜 | 只 | 8
66 | 铜球阀 | 20 | 达柏林 | 只 | 2.8
67 | 明盒 | 86型 |  | 只 | 0.5
68 | 尖嘴软管 | 60CM | 昂泉 | 根 | 7
69 | 小便感应器 |  | 昂泉 地之龙 | 个 | 62
70 | 洗衣机进水管 |  |  | 根 | 9
71 | 胶枪 |  |  | 把 | 5
72 | 管钳 |  |  | 把 | 10
73 | LED冷库专用灯 |  | 佛山照明 | 盏 | 58
74 | 万用表 | VC890D1640型 | 胜利 | 118 | 118
75 | 电热水器 | 6.8L | 澳柯玛（包安装） | 台 | 512
76 | 地漏盖板304不锈钢板定制 |  |  | 块 | 26
77 | 灭蚊灯全套配件（含镇流器2个、变压器1个、控制器1个、36W灯管2根、启辉器2个、时控器1个、开关1个） |  | 吉力 | 套 | 247
78 | 2.5铜护套线 |  | 金杯 | 米 | 3.2
79 | 不锈钢配电箱 | 26*26定制 | 26*26定制 | 只 | 86
80 | 不锈钢大弯 | 25 |  | 只 | 20
81 | 座便器按钮 |  |  | 只 | 25
82 | 座便器冲水配件 |  |  | 套 | 60
83 | 单相电子表 | 正泰60A | 正泰60A | 只 | 70
84 | 污水盖板 |  |  | 只 | 160
85 | 碳刷 |  |  | 付 | 8
86 | 工业壁扇中号 |  |  | 把 | 228
87 | LED面板灯感应灯 | 600*600 | 沃佳亮、通和 | 盏 | 120
88 | 吸顶感应灯 | 25W | 绿锋 | 套 | 57
89 | 轴流风机 | 1.5KW | 扬丰 | 台 | 518
90 | 轴流风机 | 80W | 扬丰 | 台 | 126
91 | 轴流风机 | 180W | 扬丰 | 台 | 197
92 | 直流流水阀 带法兰 | 25 | 良丰阀门 | 个 | 152
93 | 婴儿专用洗澡龙头双用 | 抽拉 | 昂泉 、PKK | 只 | 213
94 | 50浮球阀 | 铜 | 良丰 | 只 | 98
95 | 十字起 |  |  | 把 | 10
96 | LDE节能灯泡 | 58W | 斌翔、通和 | 只 | 42
97 | 高弯双用龙头 | 冷热水 | 昂泉 （铜) | 只 | 108
98 | 地槽板 | 20PVC |  | 米 | 8
99 | 不锈钢外丝 | 15 | 铜 | 只 | 5.5
100 | 铁堵头 | 15 |  | 只 | 2
101 | 大功率锂电钻 | 220V | 众艺牌 | 台 | 420
102 | 三极插座 | 16A |  | 只 | 14.4
103 | 三极插座头 | 16A |  | 只 | 6
104 | 单用洗手盆龙头 |  | 昂泉 | 只 | 60
105 | 垫片钢 | 5公分 |  | 只 | 0
106 | AB胶 |  |  | 只 | 8
107 | 不锈钢地插盖板 | 12*12 |  | 块 | 20
108 | 投光灯 | 100W | 亚明 | 盏 | 80
109 | LED 超薄洁净灯 | 200*1200 | 亚明 定制 | 盏 | 168
110 | LED 超薄洁净灯 | 300*1200 | 亚明 定制 | 盏 | 183
111 | 三联洗澡龙头 | 铜 | 昂泉 | 只 | 150
112 | 电热水龙头 |  | 飞羽 | 只 | 270
113 | 座便器盖板 |  | 大号 | 块 | 85
114 | 扡把池下水器 | 不锈钢 | 大号 | 套 | 38
115 | 泡沫胶 |  |  | 支 | 18
116 | 明装洗澡龙头 | 铜 | 昂泉 | 只 | 120
117 | LED面板灯 | 300*600 | 橙路 | 盏 | 64
118 | LED洁净板灯超薄 | 600*600 | 亚明 定制 | 盏 | 160
119 | 插座开关防水罩 | 86型 |  | 只 | 10
120 | LED面板灯超薄 | 1.2个厚 600*600 | 沃佳亮 定制 | 盏 | 82
121 | 超薄 LDE面板灯驱动器 | 600*600 | 沃佳亮 | 只 | 25
122 | 单铜线 | 4㎡ | 金杯 | 米 | 3
123 | PVC线管 | 25 | 日丰 | 米 | 2
124 | 消防应急照明驱动器 |  | 佩安 | 只 | 85
125 | 绝缘电阻表 | 1000V 2C-7 | 兆欧表 | 台 | 640