医院外围通道防护整改项目招标文件

（第一次）

一、项目名称：医院外围通道防护整改

二、采购预算（最高上限价）：79119元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：(元) |
| 含绿色施工安全防护  措施项目费 |
| 1 | 医院外围通道防护整改 | 79119 | 0 |
| 合 计 | | 79119 | 0 |

三、建设周期：合同签订后的30个日历天内完成。

四、施工要求、范围及内容‌：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 上限单价 | 上限价 | 备注 |
| 1 | 门禁控制器 | 捷顺 | JSMJK02-20 | 台 | 13 | 1700 | 22100 | 开门方式：刷卡（用医院通用门禁卡）、按钮；授权管理由监控室控制，有开门记录，有消防联动 |
| 2 | 门禁控制器 | 捷顺 | JSMJK02-40 | 台 | 3 | 2200 | 6600 | 开门方式：刷卡（用医院通用门禁卡）、按钮；授权管理由监控室控制，有开门记录，有消防联动 |
| 3 | 感应式读卡器 | 捷顺 | JSMD18-01 | 台 | 33 | 420 | 13860 |  |
| 4 | 开门按钮 | 国产 | 86 | 个 | 33 | 15 | 495 |  |
| 5 | 双门磁力锁 | 意林 | YM-280ND（LED) | 台 | 33 | 300 | 9900 |  |
| 6 | 网线 | 海康 | 5E | 米 | 840 | 2 | 1680 |  |
| 7 | RVV8\*0.5信号线 | 海康 | RVV8\*0.5 | 米 | 1480 | 4 | 5920 |  |
| 8 | RVV4\*1.0信号线 | 海康 | RVV4\*1.0 | 米 | 1480 | 3.8 | 5624 |  |
| 9 | RVV2\*1.5电源线 | 海康 | RVV2\*1.5 | 米 | 2310 | 2 | 4620 |  |
| 10 | 安装调试费 |  |  | 工日 | 32 | 260 | 8320 |  |

备注：以上品牌为参考品牌，商家所投产品质量等不能低于参考品牌。

五、付款方式：1、项目验收合格后次月支付合同金额的70%，审计结果出具后付至结算金额的97%，按结算金额提取3%的项目质量保证金，待一年后无质量问题1个月内退还（不计息）。

六、评标办法: 竞争性议价，现场需二次议价。

七、踏勘现场：投标人不统一组织现场踏勘，本工程施工地点位于浏阳市人民医院，各投标人可自行进行现场踏勘，现场踏勘的费用自理，踏勘过程中出现任何安全事故均与招标人无关。

八、投标人的资格要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有）

九、投标文件编制要求：

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见**附件1**。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

十、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标报名截止及开标时间：2025年9月26日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十一、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：李女士：0731-83620086 宋先生：0731-83605784

浏阳市人民医院

2025-9-18

**附件1：投标文件制作格式**

**投 标 文 件**

**采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公章）**

**企业法人营业执照注册号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标人或委托人:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（现场签名）**

**投标人或委托人联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（现场手签）**

**投标日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（现场手签）**

年 月 日

**投标文件组成**

1. 营业执照（需备注三证合一或五证合一）
2. 法定代表人身份证明（彩印）
3. 法定代表人授权书(委托代理人参加开标)（彩印）
4. 报价文件

五、 供应商认为需要提供的其它资料。

**一、营业执照**（需备注三证合一或五证合一）

**二、法定代表人身份证明书（彩印）**

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

**三、法定代表人授权委托书（彩印）**

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

**注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。**

**四、报价文件**

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目名称 |  |
| 二 | 交 货 期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写：  大写： |
| 四 | 备 注 |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

**五、供应商认为需要提供的其它资料**