## 2025年上半年新增耗材耗材参数论证表
临期耗材遴选清单【2025.12】
序号 | 科室名称 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 采购预算（元） | 功能参数 | 技术参数 | 年用量 | 耗材接触患者何部位（体表/内脏器官/粘膜） | 耗材类型（一类/（二/三类医疗器械） | 是否为专机专用耗材（如是请写明需适用设备名称、品牌、型号） | 使用该耗材是否需要专用设备 | 医院是否有该耗材所需的设备 | 备注（其他要求）
1 | 神经外科 | 颅脑外引流系统 | 各型 | 套 | 3799 | 需亲水涂层引流系统，减少感染，用于颅脑外引流。 | 颅脑外引流系统由引流导管及其配件(导引针、接头、支撑丝、固定阀片、安全帽)和体外引流收集（引流管路、引流袋、硅胶引流球)组成。 | 30 | 颅内 | 二/三类 | 否 | 否 | 否 | 集采耗材
2 | 神经外科 | 一次性使用颅内血肿清除套装 | 各型 | 套 | 1500 | 微创钻孔引流颅内血肿清除术 | 由针型盖钻、三通针体、针型血肿粉碎器、钝头针芯、盖帽、一次性外套卡箍、引流管、密封垫、限位器组成。 | 20 | 颅内 | 三类 | 否 | 否 | 否 | /
4 | 泌尿 外科 | 一次性无菌包皮套扎器 | 12#14#16# | 套 | 342 | 1、*用于包皮环切。 2、产品内径尺寸至少涵盖12 mm.14mm，16mm，有至少3种规格可选。 3、产品由含内环的吻合装置、含弹力线线圈的固定装置构成。 4、产品配有阴茎周径尺等相关耗材。 5、产品需经环氧乙烷灭菌后无菌，为一次性使用 | 采用弹力环加固定器及底座模式，能定位，并快速愈合减少感染 | 1000 | 阴茎部位 | 二类 | 否 | 否 | 否 | /
5 | 泌尿 外科 | 一次性使用导引针 | 各型 | 根 | 220 | 经皮肾手术穿刺及扩张使用 | / | 400 | 肾脏 | 二类 | 否 | 否 | 否 | /
6 | 肝胆胰脾外科 | 腹腔镜吻合器闭合系统 | 钉长45mm | 1 | 272.18 | 组织的切割及闭合 | 腹腔镜手术中行肝叶切除或肠吻合器使用 | 100 | 内脏器官 | 三类 | 否 | 否 | 否 | 集采耗材