浏阳市人民医院2026年到期专科耗材入围遴选项目（第二次第三批）

遴选文件

项目编号:HNXW-202606041

采购单位：浏阳市人民医院

采购代理机构：湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司

2026年 6月

目 录

第一章 遴选公告	1

第二章遴选须知	3

第三章 采购目录	10

第四章评标办法	32

第五章采购合同	39

第六章 响应文件格式	45

# 第一章 遴选公告

湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司受浏阳市人民医院委托，对“浏阳市人民医院2026年到期专科耗材入围遴选项目（第二次第三批）”采取公开遴选方式采购，欢迎符合条件的供应商参与。

1、项目名称及内容：

1.1项目名称：浏阳市人民医院2026年到期专科耗材入围遴选项目（第二次第三批）
1.2项目编号:HNXW-202606041

1.3合同履行期限： 3年

1.4 采购需求：详见遴选文件“第三章 采购目录”

2、供应商资格要求：

2.1在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格。

2.2所投产品生产或经营纳入行政管理的，供应商须具有相应的生产或经营许可证（如医疗器械生产或经营备案凭证、医疗器械生产或经营许可证、生产企业卫生许可证等）。

2.3所投产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，供应商须提供所投产品有效的医疗器械备案凭证或医疗器械注册证。

2.4所投产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，则所投产品须是湖南省药品医药耗材招采管理子系统挂网产品。

2.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一包号的申请，否则均取消该包号的入围资格。

2.6与采购人存在利害关系可能影响入围公正性的法人、其他组织或者个人，不得申请。

2.7在截止时间前被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的单位，不得申请。

2.8本项目不接受联合体申请。

2.9符合法律、行政法规规定的其他条件。

3、获取遴选文件：

3.1凡有意参加遴选的供应商，请于2026年6  月16日起至2026年 6月 23日，每日上午9时到12时，下午14时到17时(北京时间)。

3.2地点：“鑫卫一站式服务平台”（打开https://pm.xvmec.com/→注册/登录→我要参与→我的项目）

3.3获取方式：上传营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书（并附法定代表人身份证明），以上资料为加盖供应商原始公章的彩色扫描件，提交以上资料后，需等待审核通过，方可下载遴选文件。

3.4售价：每套人民币 510 元整，本公告包含的遴选文件售价总和。

4、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交响应文件截止时间：2026年 6月24日9 时 00 分（北京时间）

4.2开标时间：2026年6月 24日 9 时 00 分（北京时间）

4.3开标地点：“鑫卫一站式服务平台”（https://pm.xvmec.com/）。

5、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

6、其他：

1、遴选公告发布媒介：湖南鑫卫网、浏阳市人民医院官网。

2、遴选申请人在制作、上传响应文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系采购平台客服人员，客服电话:400-696-8998 选 2 拨分机号74。

7、联系方式

采 购 人：浏阳市人民医院
    地    址：浏阳市道吾山西路452号

联 系 人：张老师 
电    话：17708431023

采购代理机构：湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司

地 址：长沙市开福区芙蓉中路一段88号天健壹平方英里H栋8楼

联系人：向钰军、黄蓉

电 话：4006968998选2转96/15111323816

第二章遴选须知

第一节 遴选须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 项目名称：浏阳市人民医院2026年到期专科耗材入围遴选项目（第二次第三批） |
| 2.1 | 采购人：浏阳市人民医院 联系人：张老师 电 话：17708431023 |
| 2.2 | 采购代理机构名称：湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司 地址：长沙市开福区芙蓉中路一段88号天健壹平方英里H栋8楼 联系人：向钰军、黄蓉 联系方式：4006968998选2转96/15111323816 |
| 2.3 | 供应商资格要求：详见第一章 资格审查方式：资格后审 |
| 遴 选 文 件 |  |
| 6.1 | 供应商如认为遴选文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，可以在收到遴选文件之日或遴选公告期限届满之日起七个工作日内，向采购代理机构提交书面材料。否则视为认可并接受遴选文件全部内容。 |
| 响 应 资 料 的 编 制 |  |
| 10.1 | 产品报价内容： 1、填报销售至最终目的地的价格。 2、包括但不限于出厂价、辅件配件费、货物配送到达最终目的地点的相关运输费、保险、进口环节税、商检费、消费税、增值税、仓储、装卸费、安装、检测、利润、税金、人员培训、招标代理服务费等伴随服务费。 |
| 10.2 | 是否设最高报价限价：是，详见第三章 申报阶段报价方式： 情况①：所报耗材在采购需求中设有最高限价的，申报价格不得高于最高限价； 情况②：所报耗材属于湖南省药品和医用耗材招采管理子系统挂网产品，申报价格不得高于湖南省药品和医用耗材招采管理子系统挂网价格； 入围供应商如违反以上报价原则，一经查实，即取消其入围资格； 供应商报价应符合以上报价原则，否则响应无效。 供应商对所响应的产品不得恶意低价响应，并承诺响应的所有规格型号产品在供货期内预留充足备货，按采购人的要求及时供货。遴选不以最低报价作为入围的唯一标准。 |
| 12.1 | 本项目是否收取投标保证金:否 |
| 13 | 有效期：90（日历日）。 |
| 响 应 资 料 的 要 求 |  |
| 16.1 | 供应商应按照遴选文件的要求编制响应文件及产品申报，在遴选文件规定的开标截止时间前将响应文件及产品申报上传到鑫卫一站式服务平台的对应项目。未按要求上传或逾期上传的响应文件及产品申报，视为响应无效。 |
| 16.2 | 1、供应商需对所申报的产品提交样品 2、样品提交时间：2026年 6月23日14时00分至18时00分（未在该时间段内递交样品，不予接收） 3、提交地点：浏阳市人民医院中央区四楼二号会议室 。 4、注意：1、各供应商须在样品外包装上粘贴标签，清晰标注项目名称、供应商名称及该样品所属包号、目录序号及产品名称、挂网价格、注册证上规格/型号等（详见格式11）；2、在递交截止时间过后，不再接受任何样品。3、未按要求提交样品的，所产生的后果由供应商自行承担。4、样品退还时间是：开标当天后1个工作日内，供应商自行来办理样品退还。如超过3日未来办理样品退还，未领回的样品将不再保存，清理、销毁、遗失等后果由供应商自行承担。 |
| 21.3 | 履约担保：□ 需要，金额约为预估年用量金额的 %。 ☑ 不需要 |
| 其 他 |  |
| 23.1 | 服务费按包号计算：单个包号年用量超过10万元，收取1500元代理服务费；不足10万元则不收费。 支付方式及时间：本项目入围供应商在领取入围通知书时，由本项目入围供应商以转账、现金等付款方式向代理机构一次性支付。 代理费缴纳账户： 开户银行：中国银行股份有限公司长沙市黎托路支行 户 名：湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司 账 号：6080 8122 0009 |
| 24.1 | 供应商在响应文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按遴选文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该供应商有利的，按照不合格处理；已被列为入围供应商的，取消其入围资格。 |
|  | 耗材/试剂在合同执行期间，如医保局或发改委或物价局或卫健委等行政部门正式文件作出政策性调整或重新进行遴选时，按照调整后或重新遴选后的相关规定进行供货。 |
|  | 入围单位应配合医院做好医用耗材及试剂的网采工作，做到实际使用的医用耗材与网采平台的采购计划、采购订单、入库等信息一致。 |
|  | 入围供应商在公示期后、领取入围通知书前必须提供一份纸质版响应文件（正本）以供采购人存档。纸质响应文件应从系统中导出后电子文件打印，必须保证与投标时的电子标书完全一致。 |
|  | 采购人可以根据需要邀请入围供应商就其入围品种进行价格谈判，谈判成功后的产品价格为最终成交供应价格，如入围供应商拒绝价格谈判或价格谈判不成功的产品，采购人保留不与其签订合同的权利。 |

第二节 遴选须知

一、说明

1.1本遴选文件仅适用于本章第一节“ 遴选须知前附表”（以下简称【 遴选须知前附表】）中所叙述的遴选项目。

2. 采购人、采购代理机构及合格的供应商

2.1 采购人：采购人是指提出采购货物和服务的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本遴选文件中采购人见遴选须知前附表。

2.2采购代理机构：采购代理机构是指依照国家有关部门的管理规定，依法设立并取得招标资格证书、从事招标或采购代理业务的中介组织。本遴选文件中采购代理机构见遴选须知前附表。

2.3 合格的供应商

（1）针对本项目的合格供应商要求见遴选须知前附表。

（2）合格供应商还须满足下列情形：

  - 供应商目前生产经营状态正常，没有被有权机关吊销营业执照、吊销生产经营许可、责令停业、暂停或取消申请资格、以及财产被接管或冻结情况。

  - 供应商不得直接或间接地与采购人为采购本次货物和服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

  - 供应商必须向采购代理机构购买遴选文件并登记备案，未向采购代理机构购买文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加。

3. 合格的货物和服务

3.1货物系指供应商按遴选文件规定，须向采购人提供的符合遴选文件要求的相关的货物。

3.2服务系指遴选文件的规定，供应商须承担的与所投货物有关的辅助服务,如采购、仓储、运输、保险、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

4. 遴选费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加入围遴选有关的费用。不论入围的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2入围供应商须向采购代理机构交纳代理服务费。

二、遴选文件

5. 遴选文件构成包括下列内容：

第一章 遴选公告

第二章遴选须知

第三章 采购目录

第四章评标办法

第五章采购合同

第六章 响应文件格式	
6. 遴选文件的澄清或修改

6.1 供应商对遴选文件如有疑问要求澄清，应当在遴选须知前附表规定的时间前向采购代理机构提出（逾期提交视为供应商认可并接受遴选文件全部内容，采购代理机构将不予受理）。

6.2 采购代理机构对已发出的遴选文件进行必要澄清或者修改的，应当以书面形式通知所有遴选文件收受人，并在鑫卫网、浏阳市人民医院官网上发布更正公告。

7. 偏离与实质性响应

7.1供应商应当按照遴选文件的要求编制响应文件。响应文件应当对遴选文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指响应文件不响应或者不满足遴选文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和遴选文件规定的其他申请无效情形外，遴选文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其响应无效。

三、响应文件的编制

8. 编制要求

8.1供应商应认真阅读遴选文件的所有内容，按遴选文件的要求提供响应文件，并保证提供全部资料的真实性，以使其申请对入围遴选作出实质性响应，否则，其申请将被否决。

8.2供应商提交的响应文件，以及供应商与采购代理机构就有关入围申请的所有来往函电均应以中文书写，如有外文的须同时提供中文译本。

8.3在“响应文件格式”中要求盖单位章和（或）签字处，供应商应加盖遴供应商单位印章和（或）法定代表人的个人印章/签字。

9. 响应文件的构成：详见第六章“响应文件格式”。

10. 产品报价及报价方式

10.1 产品价格包含的内容见遴选须知前附表。

10.2 最高限价见第三章 采购目录。不得超过采购包号中的最高限价，否则，其申请将被否决。

11.证明供应商合格和资格的文件

供应商应提交证明其有资格参加遴选和入围后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分，须符合本须知第2.3条的规定。

12. 遴选保证金（如适用）

12.1供应商应按所投包号足额缴纳遴选保证金，详见第三章采购目录，此保证金是响应文件的一个组成部分，用于保护采购人、代理机构及其他供应商因此供应商行为不当而造成的损失。

12.2 保证金的提交方式见遴选须知前附表。

12.3 供应商在进行报价前应保证代理机构可收到其保证金，未按12.1-12.2条提交保证金的申请将被否决。

12.4 未入围供应商的保证金，将在入围通知书发出后5个工作日内退还。

12.5入围供应商的保证金，在其与采购人签订协议并交纳代理服务费后5个工作日内予以退还。

12.6 如供应商发生下列情况之一时，其保证金将不予退还：

12.6.1 供应商在有效期内撤回其响应文件；

12.6.2 入围供应商无正当理由不在规定时间内与采购人签署合同协议；

12.6.3 供应商在入围遴选过程中以任何方式进行串通或其他违规违纪行为导致入围遴选无法顺利进行。

13. 入围遴选有效期

入围遴选有效期见遴选须知前附表，有效期不足的申请将被否决。

14.响应文件的制作和签署

14.1 响应文件应在规定的地方加盖公章并由供应商法定代表人或其授权代表签字。

14.2 任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

四、响应文件的递交

15. 响应文件的要求：详见遴选须知前附表

16. 响应文件递交截止时间和地址

16.1 供应商应在遴选须知前附表中规定的截止时间前递交。

16.2 样品提交方式按遴选须知前附表中规定执行。
16.3 响应文件递交的方式

（1）响应文件所附证书证件要求

①响应文件所附证书证件均应为供应商证书证件的原件扫描件，按遴选文件要求在相应位置加盖公章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖印章/公章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖印章/公章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见遴选文件。

②如供应商在制作、上传响应文件过程中，遇到操作和使用问题，请及时联系鑫卫一站式服务平台客服人员，客服电话:400-696-8998 选 2 拨分机号74。

（2）递交响应文件的鑫卫一站式服务平台

通过鑫卫一站式服务平台用户系统上传加密的响应文件。

（3）远程解密

①在规定时间内互联网远程解密，逾期未成功解密的视为自动放弃。

②在远程开标解密过程中由采购人全程监督。

17. 迟交的响应文件

逾期递交响应文件，采购代理机构将予以拒收。

18. 响应文件的修改与撤回

18.1 在规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

18.2 供应商撤回响应文件的，采购代理机构自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的遴选保证金。

18.3 补充、修改的内容为响应文件的组成部分，只需提供一份。补充、修改的响应文件应按照规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充”或“修改”字样。

五、响应与评审

19. 响应

响应时间和地点

采购代理机构在遴选申请截止时间（开标时间）和地点通过鑫卫一站式服务平台公开遴选，所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应准时在线参加并远程进行响应文件的解密操作。如果供应商在规定的解密时长内（默认为30分钟）未进行远程解密操作，或远程解密响应文件导致解密失败，均视为供应商撤回其申请。

20. 评审

20.1 评审委员会

评审委员会负责对响应文件进行综合评分。

20.2 响应文件的澄清

在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明,但澄清或说明不得超出响应文件的范围或改变响应文件实质性内容，澄清的内容为响应文件的组成部分。

20.3入围供应商的确定

入围供应商数量见第三章 采购目录。

20. 与评审委员会、采购人、采购代理机构的接触

供应商试图对评审委员会、采购人、采购代理机构的评审、比较或签订合同的决定进行影响，都将导致其申请被否决。

六、签订合同

21. 签订合同

21.1采购人应自入围通知书发出之日起30日内，按入围通知书指定的时间、地点与入围供应商签订合同。所签订的合同不得对遴选文件确定的事项和入围供应商响应文件作实质性修改。

21.2遴选文件、入围供应商响应文件均为签订合同的依据。

21.3遴选文件要求入围供应商向采购人提交履约担保的，入围供应商应按照【遴选须知前附表】的规定提交。

21.4入围供应商没有按照本章第21.3款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其遴选保证金不予退还。

22. 腐败和欺诈行为

22.1本入围遴选形成的合同项下的买方和卖方（供应商）在合同采购和实施过程中应遵守相应的道德标准。为此目的，定义下述条件：

（1）“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括供应商之间串通（递交响应文件之前和之后），人为地使入围遴选丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。

22.2如果被推荐的入围供应商被认为在本项目合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则被取消入围资格。

七 、其他

23.代理服务费

23.1 代理服务费规定见【遴选须知前附表】。

24、其他要求

24.1 遴选文件需要补充的其他内容见【遴选须知前附表】。

25、不诚信行为

25.1 供应商在响应文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按遴选文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该供应商有利的，按照不合格处理；已被列为入围供应商的，取消其入围资格。

- 采购目录

## 第一节采购目录清单

| 包号 | 目录序号 | 科室名称 | 现在用耗材品牌 | 进口/国产 | 耗材类别 | 耗材名称 | 规格型号 | 用途 | 技术要求 | 合同到期时间 | 单位 | 预算单价限价（元/单位） | 年用量 | 是否集采耗材 | 耗材接触患者何部位（体表/内脏器官/粘膜） | 耗材类型（一类/（二/三类） | 是否为专机专用耗材 | 备注 | 入围数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 产科类 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 低值 | 子宫颈扩张球囊 | 各型（进口） | 软化、扩张子宫颈，通过物理压力促宫颈成熟 | 结构与材质要求：球囊为双囊，材质应为医用级硅胶。关键参数：产品必须通过耐压测试，确保无渗漏、破裂。导管与球囊、导管与连接器连接处应能承受一定压力而不脱出 | 2026-8-31 | 个 | 710 | 99 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | / | ≤2 |
| 2 | 1 | 耳鼻喉科类 | 上海倡粼医疗器械有限公司 | 进口 | 高值 | 鼓室成形术假体 | 各型 | 该产品适用于人体中耳听骨部分或完全的替换，其目的是尽可能减小听力的损失，重建声音从鼓膜到卵圆窗的机械传导。 | 产品由假体、连接器和试模组成。 | 2026-7-31 | 个 | 4750 | 10 | 否 | 中耳 | 三类 | 否 | / | ≤2 |
| 3 | 2 | 肝胆外科专用类 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 射频消融导管 | 各型 | 产品与射频发生器配合使用，用于在胃肠道、消化道(包括胆胰管)手术中对组织进行凝固。 | 产品由导管、电极、电线、手柄和Y型连接器组成 | 2026-8-31 | 盒 | 18000 | 1 | 否 | 粘膜 | 三类 | 否 | / | ≤2 |
| 4 | 1 | 感染科类 | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 进口 | 低值 | 血浆分离器 | 各型 | 人工肝血浆置换用 | 仅限与适合血浆治疗的管路系统和及其配套使用 | 2026-10-31 | 支 | 1630 | 25 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 需适用于意大利MEDICA ，YZB/ITA 3485-2010连续性血液滤过机L0.5,REF型号:EQUAsmart 300va 230V 50Hz | / | ≤2 |
|  | 2 | 感染科类 | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | 进口 | 低值 | 一次性使用血液滤过管路 | 各型 | 人工肝血浆置换作为血液通道使用 | 包含动脉血路和静脉血路，仅限与血滤机和相关血滤耗材配套使用 | 2026-10-31 | 支 | 1160 | 25 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 需适用于意大利MEDICA ，YZB/ITA 3485-2010连续性血液滤过机M03108，REF型号:EQUAsmart 300va 230V 50Hz | / |  |
| 5 | 1 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 金属骨针 | 各型 | 用于骨科各类手术 | 钛合金 | 2026-8-31 | 枚 | 1174 | 20 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 三类 | 否 | / | ≤2 |
|  | 2 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 金属骨针 | 各型 | 用于骨科外固定支架辅助固定手术 | 不锈钢或者钛合金材质 | 2026-8-31 | 个 | 405 | 8 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 三类 | 否 | / |  |
|  | 3 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 金属缆索系统-卡扣 | 各型 | 用于骨科各类手术 | 钛合金 | 2026-8-31 | 套 | 540 | 24 | 否 | 骨骼 | 三类 | 否 | / |  |
|  | 4 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 金属骨针-张力带型骨针 | 各型 | 用于骨科各类手术 | 不锈钢或者钛合金材质 | 2026-8-31 | 枚 | 2092 | 4 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 三类 | 否 | / |  |
|  | 5 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 外固定支架-连接棒 | 各型 | 用于骨科骨折手术 | 碳素及不锈钢材质 | 2026-8-31 | 个 | 967.5 | 6 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 二/三类 | 否 | / |  |
|  | 6 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 外固定支架-骨针固定夹 | 各型 | 用于骨科骨折手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 2026-8-31 | 个 | 1548 | 18 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 二/三类 | 否 | / |  |
|  | 7 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 外固定支架-全圆环 | 各型 | 用于骨科关节置换手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 2026-8-31 | 个 | 5074 | 1 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 二/三类 | 否 | / |  |
|  | 8 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 外固定支架-开口环II | 各型 | 用于骨科骨折手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 2026-8-31 | 个 | 5074 | 1 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 二/三类 | 否 | / |  |
|  | 9 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 金属缆索系统-主线 | 各型 | 用于骨科各类手术 | 钛合金 | 2026-8-31 | 套 | 2844 | 26 | 否 | 骨骼 | 三类 | 否 | / |  |
|  | 10 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 外固定支架-夹部 | 各型 | 用于骨科骨折手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 2026-8-31 | 枚 | 6106 | 1 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 二/三类 | 否 | / |  |
| 6 | 1 | 呼吸科类 | 广州瑞普医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 呼气分析一体机（一氧化氮检测器） | 各型 | 呼出气一氧化氮测定专机使用 | / | 2026-8-31 | 人次 | 58.8 | 1096 | 否 | 无 | 一类 | 适用于瑞谱斯R1呼气分析一体机 | / | ≤2 |
| 7 | 1 | 呼吸科类 | 长沙湖湘医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 呼吸吸氧面罩及管路配件系统 | 口鼻罩 | 无创呼吸机配套使用 | 含口鼻罩、头带、管道、卡扣 | 2026-10-31 | 套 | 316 | 20 | 否 | 体表 | 二/三类 | 否 | / | ≤2 |
|  | 2 | 呼吸科类 | 长沙湖湘医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 呼吸吸氧面罩及管路配件系统 | 鼻罩 | 无创呼吸机配套使用 | 含鼻罩、头带、管道、卡扣 | 2026-10-31 | 套 | 248 | 40 | 否 | 体表 | 二/三类 | 否 | / |  |
| 8 | 1 | 麻醉科类 | 浙江简成医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用喉罩气道导管 | 4.0# | 适用于全身麻醉或需要紧急救助的病人进行短期人工通气支持使用，以达到保持上呼吸道通畅。 | 1、硅胶材质2、可用于无痛胃肠镜检查3、独立的镜检及通气腔道、检查通气互不干扰 | 2026-10-31 | 支 | 220 | 31 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | / | ≤2 |
| 9 | 1 | 脑电图室 | 湖南鑫瑞晟医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 理疗用体表电极 | 各型 | 用于神经传导检查检测 | 电材料由无纺布、导电碳膜、导电水凝胶组成。粘贴部分应完好不脱胶，不露胶。产品的持粘性应不超过2.5mm。 | 2026-8-31 | 片 | 1.3 | 1096 | 否 | 体表 | 一类 | 否 | / | ≤2 |
|  | 2 | 脑电图室 | 湖南鑫瑞晟医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 医用一次性肌电针电极 | 各型 | 用于肌电图检查 | 针体表面应光滑、清洁,无金属加工过程中的杂质。针体硬度应大于等于460HV0.2°具有良好的导电性能，直流 电阻不大于 500Ω。5、导电端子头和针体外壳之间的绝缘电阻应大于 2M 欧姆。针体外径D:0.40mm0.45mm。 | 2026-8-31 | 支 | 35 | 1017 | 否 | 肌肉 | 三类 | 否 | / |  |
| 10 | 1 | 皮肤科 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国产 | 低值 | 化学换肤术护理包 | 各型 | 用于皮肤老化、痤疮、肤色不均、暗沉、毛周角化、皮肤淀粉样变、粗糙、毛孔粗大、炎症后色沉的治疗。 | 无 | 2026-8-31 | 件 | 125元/人份 | 520人份 | 否 | 面部 | 二/三类 | 否 | / | ≤2 |
| 11 | 1 | 消化内镜类 | 奥林巴斯贸易（上海）有限公司 | 进口 | 低值 | 透明黏膜吸套 | 各规格型号 | 用于安装在内窥镜先端部，在诊疗过程中保持清晰的视野。 | 包含部件：由帽和内镜连接部组成 | 2026-7-31 | 个 | 145.6 | 5 | 否 | 消化道黏膜 | 二/三类 | 否 | / | ≤2 |
| 12 | 1 | 心内介入类 | 迈柯唯（上海）医疗设备有限公司 | 进口 | 高值 | 热稀释导管包及压力监测套装 | 各型 | 用于血流动力学监测与心输出量测定 | 热敏探头灵敏、压力传感器准确、管路无渗漏、无菌、无热原 | 2026-8-31 | 套 | 2900 | 6 | 否 | 内脏器官（血管） | 三类 | 否 | / | ≤2 |
| 13 | 1 | 心内介入类 | 先健科技（深圳）有限公司 | 国产 | 高值 | 输送鞘（导丝） | 各型 | 用于输送封堵器、支架的导丝 | / | 2026-11-30 | 盒 | 480 | 3 | 否 | 内脏器官（心脏/血管） | 三类 | 否 | 与先健的房间隔缺损封堵器、输送鞘配套使用 | ≤2 |
| 14 | 1 | 心内介入类 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国产 | 高值 | 血栓抽吸导管 | 各型 | 用于急性心肌梗死中的血栓抽吸 | 抽吸效率高、管腔通畅、头端柔软、显影清晰、无菌、无热原 | 2026-8-31 | 根 | 2550 | 46 | 否 | 内脏器官（冠状动脉） | 三类 | 否 | / | ≤2 |
| 15 | 1 | 心内介入类 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 植入式心脏起搏电极导线 | 各型 | 用于心脏起搏器的电极连接与信号传输 | 电极头端固定牢固、绝缘性良好、导线柔韧、生物相容性高、无菌 | 2026-8-31 | 盒 | 2785 | 24 | 否 | 内脏器官（心脏） | 三类 | 否 | / | ≤2 |
|  | 2 | 心内介入类 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 撕开鞘 | 各型 | 穿刺后便于导管和器械的引入与更换 | 鞘管柔软易撕、防漏血、端头光滑、无创伤、无菌、不透X光 | 2026-8-31 | 盒 | 235 | 32 | 否 | 内脏器官（血管） | 三类 | 否 | / |  |
|  | 3 | 心内介入类 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 植入式除颤电极导线 | 各型 | 用于植入式心律转复除颤器的电极连接 | 电极头端固定牢固、绝缘性良好、导线柔韧、生物相容性高、无菌 | 2026-8-31 | 盒 | 7693 | 1 | 否 | 内脏器官（心脏） | 三类 | 否 | / |  |
|  | 4 | 心内介入类 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 植入式左心室起搏电极导线 | 各型 | 用于心脏再同步化治疗的左心室起搏 | 电极头端固定牢固、绝缘性良好、导线柔韧、生物相容性高、无菌 | 2026-8-31 | 盒 | 16304.76 | 4 | 否 | 内脏器官（心脏） | 三类 | 否 | / |  |
|  | 5 | 心内介入类 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 植入式心脏起搏器 | 单腔起搏器 | 用于治疗心动过缓 | 电池寿命长、程控功能完善、抗干扰性强、无菌、生物相容性高 | 2026-8-31 | 盒 | 22311 | 4 | 否 | 内脏器官（心脏） | 三类 | 否 | / |  |
| 16 | 1 | 胸心外科类 | 武汉百达智美医学科技有限公司 | 国产 | 高值 | 肋骨固定板 | I型、II型 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定 | 采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料 | 2026-10-31 | 盒 | 1580 | 31 | 否 | 体表 | 一类 | 否 | / | ≤2 |
| 17 | 1 | 胸心外科类 | 郡是医疗器材（深圳）有限公司 | 进口 | 高值 | 可吸收性组织加固材料 | 进口各型 | 用于缝合部位的加强和防止漏气 | 聚乙醇酸 | 2026-8-31 | 盒 | 3100 | 176 | 否 | 内脏器官 | 三类 | 否 | / | ≤2 |
|  | 2 | 胸心外科类 | 北京福爱乐科技发展有限公司 | 国产 | 高值 | 医用胶 | 各型 | 手术创面渗血封闭止血 | a-氰基丙烯酸酯 | 2026-8-31 | 支 | 476 | 1 | 否 | 内脏器官 | 三类 | 否 | / |  |
| 18 | 1 | 胸心外科类 | 江苏冠创医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用切口牵开固定器 | 各型 | 供小切口手术及微创手术扩张切口术野，防止切口损伤、减少切口感染用 | 由外环、置入环和通道组成置入环与通道做加厚处理，可承受10-15N拉力 | 2026-8-31 | 支 | 967 | 293 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | / | ≤2 |
| 19 | 1 | 胸心外科类 | 武汉麦朗医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 消融电极 | 各型 | 供手术时对软组织进行消融、电切、电凝、吸引 | 电极直径5-7mm，电极所有绝缘部位可承受3000-3500V工频峰值电压，不出现绝缘击穿及闪弧。产品有国家级检验中心出具的安全报告。 | 2026-8-31 | 支 | 1872 | 120 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | / |  |
| 20 | 1 | 胸心外科类 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 | 国产 | 高值 | TiNi环抱式接骨器 | 各型 | 管状骨骨折内固定 | 由主梁、环抱臂及端齿组成 | 2026-8-31 | 盒 | 1465 | 2 | 是 | 内脏器官 | 三类 | 否 | / | ≤2 |
| 21 | 1 | 血液净化类 | 瑞鹏医疗器械成都有限公司 | 国产 | 低值 | 血液透析浓缩物 | 1人份 | 血液透析患者透析治疗 | 包含：B剂（B液、B干粉） | 2026-9-15 | 人份 | 7 | 15000 | 否 | 血液 | 三类 | 否 | / | ≤2 |
|  | 2 | 血液净化类 | 瑞鹏医疗器械成都有限公司 | 国产 | 低值 | 血液透析浓缩物 | 1人份 | 血液透析患者透析治疗 | 包含：A剂（A液、A干粉） | 2026-9-15 | 人份 | 15.8 | 30000 | 否 | 血液 | 三类 | 否 | / |  |
|  | 3 | 血液净化类 | 广州健恩医疗设备有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用无菌血液透析导管套件 | 各规格型号 | 血液透析患者透析置管 | 包含：基本配置组件（血液透析导管、导丝、Y型穿刺针、肝素帽、塑柄手术刀、孔巾、带线缝合针等） | 2026-9-15 | 套 | 275 | 198 | 否 | 体表、血液 | 三类 | 否 | / |  |

注：

★1、本项目按“包”确定入围供应商。符合条件的供应商可以参与多个包的响应。供应商所投产品须满足以下全部要求，否则响应无效：

（1）供应商必须对同一包号内所有目录进行产品申报。

（2）同一包号内，供应商针对同一目录序号只能响应一个品牌。

（3）本项目中，同一注册证下同一规格型号的产品只能响应一个目录。

★2、所投产品注册证中“适用范围/预期用途”应与采购需求用途相符，否则响应无效。

★3、若为封闭耗材，所投产品须与医院在用设备品牌一致或其医疗器械注册证中注明的适配设备型号与采购目录一致，否则响应无效。

4、供应商进行产品报价时，采购平台内一条产品只能填一个规格型号，同一注册证下有几个规格型号就填几条产品，必须分开填写。

（例：注册证 A：规格型号 A、B、C、D，若供应商选择全部规格型号参与响应，则分为 4 条产品填写；若选择 3 个规格型号参与响应，则分为 3 条产品填写）

★5、所有遴选产品价格不高于湖南省药品和医用耗材招采管理子系统挂网价和最高限价两者中的低值，否则其报价无效。

6、集采产品按湖南省药品和医用耗材招采管理子系统中选价格进行采购。

7、包号如有医院现有设备，所投产品必须与现有设备适配，并须提供产品彩页或技术白皮书或生产厂家承诺函等证明材料，否则视为响应无效。

8、甲方采购目录清单中如出现品牌、规格型号或者生产厂家等字样，均仅起参考作用，不属于甲方指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

9、如供应商所提供样品或未提供样品有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能提供证明的，评标委员会将其作为无效投标处理。

10、目录需求要求进口的只允许进口产品响应；要求国产的，只允许国产产品响应。

★11、涉及集采已报量耗材，集采执行后需按集采报量任务完成，中标单位必须无条件服从集采政策执行。

第二节 商务要求

1、配送企业的基本要求

1.1、内部组织机构和质量管理体系健全，对所配送产品质量全面负责。

1.2、应具备信息化经营管理系统和统一配送能力，诚信守法，无严重不良记录，能够承担中标品种的配送任务。

1.3、具有与配送品种相应的质量管理机构和专职质量管理人员。

1.4、具有与配送品种相适应的技术培训和售后服务能力，或者约定由第三方提供技术支持。

1.5、内部组织机构职责明确，各项管理制度、档案、记录健全。

1.6、具有与配送品种相适应的营业场所，仓储养护设施、运输工具等。

1.7、具有提供配送品种购销电子定单、配送信息服务的网络信息系统。

1.8、销售人员应熟悉所售产品的性能、规格及有关专业知识，正确介绍产品的性能、用途、 用法、禁忌及注意事项。

1.9、在配送服务周期内，如采购人有本次招标配送范围外新增项目，则按品目分类由中标方配送。

1.10、在合同有限期内，如上级行政部门作出政策性价格调整或需要重新招标时，按照调整后

招标执行，但调整后或重新招标的价格高于该中标价，仍按该中标价执行。

1.11、配送单位配送的耗材如原有设备需维修保养的，应对仪器设备进行维修保养；

2、配送企业的职责

2.1、负责向采购人提供医用耗材集中配送，耗材品种及数量总体配送到位率不得低于95%。

2.2、协助采购人做好医用耗材采购、使用中的监管工作。

2.3、制定保障医用耗材质量安全的相关工作制度和编制产品目录。

2.4、督促产品供货商做好医用耗材供应及售后服务。

2.5、负责与产品供应商的费用结算工作及结算周期内的必要垫资。

2.6、协助采购人完成原有配送商的清退工作。

2.7、储备一定量的医用耗材，确保应急供应。

2.8、负责近效期医用耗材及问题产品召回、更换工作。

2.9、负责采购人、 自身相关人员的培训。

2.10、建立与采购人双方的联络负责人员机制。

2.11、积极承担采购人交办的其他相关事项。

2.12、向采购人配送医用耗材时，除不可抗力因素外，应确保及时快捷配送，不得以任何借口 拖延或拒绝。一般性采购应在采购人下达的月采购计划应 48 小时内供货到位，临时采购计划在规 定的时间内供货，急救和特殊采购的应在 4 小时内送达。须备足货源，节假日照常配送，不得因 供货不及时影响采购人正常医疗工作。

2.13、应每月向采购人报送配送情况统计表， 内容包括配送单位、品种、数量、金额等，并负责收集和分析医院医用耗材使用情况。

3、配送企业的经营管理

3.1、必须严格履行合同，不得从医用耗材中标企业以外的供货渠道采购中标医用耗材，未经采 购人许可不得将中标医用耗材再次委托其他企业配送。

3.2、医用耗材存储应符合分类存放的相关要求，并做好相关记录。

3.3、应建立服务质量信息反馈制度，定期听取采购人的意见或建议，及时纠正配送过程中存在 的问题，不断提高服务质量。

3.4、购进的医用耗材，采购人将与供货方签定有明确质量责任条款的购销合同或购销协议，并 于交货验收时向医用耗材中标企索取下列证件或证明文件：

（1）《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、《营业执照》（均为加 盖供货单位印章的复印件）。（纳入医疗器械管理的）

（2）《药品生产许可证》、《药品生产质量管理规范认证》、《营业执照》（均为加盖供货 单位印章的复印件）。（纳入药品管理的）

（3）生产厂家或医疗器械或药品法定检测机构出具的产品合格证明（原件或加盖印章的复印件）。

（4）《医疗器械产品注册证》《医疗器械产品备案证》及《医疗器械注册登记表》（加盖印章的复印件）。

（5）医用耗材为进口产品的，还须提供海关报关单，中文标识和技术资料等（加盖印章的复 印件）。

3.5、购进的医用耗材品种应与供货方签定有明确质量责任条款的购销合同或购销协议，并向医用耗材挂网企业索取法律法规规定的相关证件或证明文件.配送的医用耗材具体产品要求，须按院方要求配送。所有的配送产品需按照国家及省市相关采购政策执行。

3.6、购进或销售医用耗材应严格执行产品出入库质量验收制度，并做好记录。记录内容包括： 购进或销售日期、供货单位或使用单位、产品名称、规格型号、购进或销售数量、生产批号或灭 菌批号、外观质量状况、生产日期、有效期、记录日期等内容，验收人员和质量复核人员分别在 记录上签字，对产品质量负责。验收记录应保存至产品有效期后 1 年，没有规定有效期的不得少 于 2 年。

3.7、医用耗材在储存和运送过程中发生质量问题，应悬挂质量状态标志，并尽快做出处理。下 列情形之一的医用耗材不得配送：

（1） 小包装破损、封口不牢、封条严重损坏的；

（2） 包装标识模糊不清或脱落的；

（3） 被污染、虫蛀、鼠咬、变质的；

（4） 超过有效期的；

（5） 外观质量可疑的。

3.8、医用耗材的运输应保证产品质量。有特殊运送要求的，配备专用运输工具，针对产品的包 装及道路状况，采取相应的措施，避免混装倒置，防止包装破损、产品裸露或混淆。

3.9、对采购人质量查询、投诉和使用过程中发现的疑似质量问题，要查明原因，分清责任，及 时处理，做好记录。

3.10、对已经发生质量事故或者存在安全隐患的医用耗材，配送企业应立即停止销售，主动召 回，并向采购人和食品药品监督管理部门报告。

3.11、认真执行国家有关医用耗材不良事件监测和再评价制度，注意收集不良事件信息，发现 不良事件应及时向有关部门报告。

3.12、建立配送人员健康档案，对从事医用耗材采购、验收、保管、运送等工作的人员，每年 进行一次健康体检，患有精神病、传染病或其他污染性疾病的人员，及时调离医用耗材配送岗位。

3.13、若配送企业无法配送的医用耗材，采购人有权自行采购或委托他人配送。
4、自合同执行期内，如有不符合产品质量要求的，除按采购人要求进行更换有问题的产品外，所导致的民事、行政、刑事等法律责任和经济赔偿均由入围供应商承担，赔偿款由入围供应商支付相应赔偿款。

5、合同执行期内，入围供应商不得以产品不足或者无库存等任何理由延迟或拒绝给采购人供货，给采购人造成影响或损失的，由入围供应商承担责任、赔偿损失，赔偿款由入围供应商支付相应赔偿款。
★6、供应商须在结果公告发布后15个工作日提供所入围包号生产厂家授权原件及湖南省药品和医用耗材招采管理子系统中配送关系截图，否则入围无效。

★7、供应商承诺入围后严格遵守医院 SPD 运营管理制度，所有耗材由我院SPD运营团队整体配送，需向运营团队缴纳销售金额的2.7%（低值），1.5%（高值）、2.8%（试剂）的服务费，集中带量采购耗材不收取服务费。

★8、供应商须承诺按中标价格向采购方提供产品，并保证该价格不高于全国医疗机构或当地同级别医院实际供货的最低价格，否则，采购方有权立即解除合同，且已供货的产品按全国或当地同级别医院最低价的8折结算。

★9、所供医用耗材如需冷链运输，供应商须承诺按要求提供冷链运输。

- 日常采购中，优先采购使用第一顺位供应商提供的耗材，若第一顺位供应商出现缺货、无合法配送权、产品质量不达标、服务违约等无法正常供应的情况，直接启用第二顺位供应商，以保障临床需求无缝衔接，供货商应配合医院做好医用耗材及试剂的网采工作，做到实际使用的医用耗材与网采平台的采购计划、采购订单、入库等信息一致。

11、付款方式：货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，乙方每月需向甲方提供符合甲方要求的发票，经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的发票相符，甲方按实际发生的货款在完成内部付款流程后，根据医院的财务制度付款。

第四章评标办法

第一节 遴选评审流程及标准前附表

| 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- |
| 遴选评审方法 | 综合评分法 |
| 入围候选供应商并列的确定入围供应商的方式 | 遴选结果按评审后得分由高到低顺序排列。同一包号中，由评审委员会对供应商进行综合评分并作出排序；总得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列；总得分、技术得分相同的，按价格得分由高到低顺序排列；总得分、技术得分、价格得分相同的，按商务得分由高到低顺序排列；上述得分均相同的，由采购人自行确定。 |
| 无效遴选的规定 | 响应文件中除本章节符合性审查条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在符合性检查时按照无效遴选处理： （1）响应文件载明的遴选范围小于遴选文件规定的遴选范围的(缺漏遴选文件所要求的内容)； （2）不符合法律、法规和遴选文件其他规定的实质性内容。 |
| 废标的规定 | 有下列情形之一时，评审委员会应予废标： （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （2）供应商的报价均超过了采购最高限价； （3）因重大变故，采购任务取消的。 |

1、资格审查主体

1.1 资格审查主体：评审委员会负责资格审查。

2、资格审查

2.1 资格审查依据法律法规和遴选文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、保证金、报价等进行审查，以确定供应商是否具备合格资格。

2.2 在资格审查时，供应商存在下列情况之一的，资格审查不合格，其响应无效：

（1）不具备遴选文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合遴选文件要求的；

（2）响应文件的资格证明文件未按照遴选文件要求进行签名、盖章的；

（3）法律、法规和遴选文件规定的其他无效情形的。

2.3信用记录。

2.3.1 查询网站为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2.3.2 不良信用记录是指：供应商在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商有上述不良信用记录的，其响应无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

、3、资格审查结果

3.1 未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2 资格审查结束后，评审委员会依法进行响应文件符合性审查。

资格性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 合格/不合格 |
| 2 | 所投产品生产或经营纳入行政管理的，供应商须具有相应的生产或经营许可证。 | 合格/不合格 |
| 3 | 所投产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，供应商须提供所投产品有效的医疗器械备案凭证（适用于第一类）或医疗器械注册证（适用于第二类、第三类）。 | 合格/不合格 |
| 4 | 所投产品属于湖南省药品和医用耗材招采子系统挂网（备案）产品，出具截图或凭证。 | 合格/不合格 |
| 5 | 参加入围遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的说明 | 合格/不合格 |
| 6 | 本项目不接受联合体入围遴选申请 | 合格/不合格 |
| 7 | 符合法律、法规规定的其他条件。 | 合格/不合格 |

# 第二节 遴选方法及标准

一、总则

1、评审委员会

1.1 评审委员会人数：3人

评审委员会成员确定方式：参考医院采购制度要求组成。

2、评审方法

2.1评审方法：综合评分法。

评审因素：价格、技术、商务及对遴选文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第四章“遴选须知”第2.3款规定的供应商资格条件。

二、评审程序

3、响应文件的初步评审

3.1资格审查结束后，评审委员会依法进行响应文件符合性。评审委员会依据遴选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对遴选文件的响应程度进行审查，以确定是否对遴选文件的实质性要求作出响应。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实、不正确的内容时除外。

供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其入围申请成为实质上响应的申请。

3.2 响应文件属下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效申请处理：

（1）未按照遴选文件规定要求签署、盖章的；

（2）遴选报价超过包号预算限价的；

（3）对遴选文件实质性条款响应程度不足；

（4）入围遴选有效期不足的；

（5）不符合法律、法规和遴选文件规定的其他无效情形的。

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照遴选文件规定要求签署、盖章的 | 合格/不合格 |
| 2 | 遴选报价未超遴选限价 | 合格/不合格 |
| 3 | 对遴选文件★条款响应 | 合格/不合格 |
| 4 | 响应有效期（提供申请函） | 合格/不合格 |
| 5 | 不存在法律、法规和遴选文件规定的其他响应无效情形的 | 合格/不合格 |

4.澄清有关问题

4.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2供应商不得对下列内容其进行澄清或补充：

（1）不满足实质性要求的响应文件内容。

4.3供应商的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评审委员会的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是响应文件的补充材料，成为响应文件的组成部分。

5.比较与评价

5.1评审委员会应按照遴选文件中规定的评审方法、标准和评审因素，对符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。

5.2遴选文件格式提供《报价一览表》。

5.3评审时，评审委员会各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.推荐入围供应商名单

6.1入围数量：详见第三章。

6.2 同一包号项中，由评审委员会对供应商进行综合评分并作出排序；总得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列；总得分、技术得分相同的，按价格得分由高到低顺序排列；总得分、技术得分、价格得分相同的，按商务得分由高到低顺序排列；上述得分均相同的，由采购人自行确定。

7.入围结果公示与公布

在遴选公告指定媒体上公告入围结果，公示期为1个工作日。供应商若认为入围结果使自己的权益受到损害的，应于公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

8、合同的授予

8.1 合同授予标准

本遴选项目的合同将授予依据遴选文件规定所确定的入围供应商。

8.2 合同的签订

8.2.1 入围供应商不按规定与采购人订立合同的，则采购人取消其入围资格，遴选保证金不予退还，给采购人造成的损失超过遴选保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

8.2.2 入围供应商应当按照合同约定履行义务，不得转让（转包）给他人。

- 综合评分表

| 综合评分法评审规则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分权重配置 |  |  |  |  |
| 评审项 |  | 所占权重(%) | 分值 |  |
| 报价部分 |  | 0.50 | 50 |  |
| 商务部分 |  | 0.20 | 20 |  |
| 技术部分 |  | 0.30 | 30 |  |
| 报价部分 |  |  |  |  |
| 计分因素 | 分值 | 评分标准 |  | 评分 |
| 价格 | 50 | 满足遴选文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效响应供应商的价格分按照下列公式计算： 响应报价得分=（评标基准价／响应报价）×50 注：供应商在同一包号内所有产品的报价平均值为其评审价格，合格供应商评审价格最低的为评标基准价。 |  |  |
| 备注：仅对国家带量采购以外的品目计算报价得分。 |  |  |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 业绩 | 6 | 在本项目遴选截止之日的前36个月内，提供所投同品牌相同产品的销售合同（销售合同时间以甲方签订时间为准），每提供一份销售合同复印件计2分，满分6分，未提供的计0分。要求必须提供合同复印件并确保合同复印件清晰，关键页应标明有品牌型号等信息，如合同复印件如有多页需带有骑缝章。不符合上述要求的不计分。 |  |  |
| 售后能力 | 5 | 供应商提供所投包号内所有生产厂家售后服务承诺书的，计5分，未提供或提供不全的不计分。 |  |  |
| 配送方案 | 4 | 根据供应商根据本项目提供项目配送安排，重点考虑供应商如何有效地组织安排，包括但不限于:①实施方案②货物配送③交货安排④验收管理等，由评委进行评分，每缺少一项以上内容扣1分，内容不合理或不完善的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不计分。 |  |  |
| 制造商授权书 | 5 | - 供应商包号内所有产品为生产厂家直接授权的计5分。 - 供应商包号内所有产品中有任意一产品或多产品非生产厂家直接授权的，计2分。 注：进口产品国内总代理商视为生产厂家，未提供或提供不全不计分。 |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 计分因素 | 分值 | 评分标准 |  | 评分 |
| 遴选文件响应程度 | 2 | 符合遴选文件要求无负偏离的计2分；一般技术参数（非“★”及非“▲”参数）有负偏离的，每一项扣1分，扣完为止。 注：负偏离包括但不限于：缺漏项、技术参数不明、配置不详等。 |  |  |
| 产品样品 | 10 | 评委根据实际提供的样品，从样品的外观、质量、材质、性能等方面综合评分：外观无瑕疵、质量、性能较好的，材质符合要求计10分；外观有少许瑕疵、质量、性能、材质一般的，计6分；外观不良、质量、性能、材质比较差的，计2分；未提供不计分。 |  |  |
| 产品临床使用效果 | 10 | 产品临床使用效果好，完全符合临床科室使用需求的， 计 10 分；产品临床使用效果一般，基本符合临床科室使用需求 的，计 6分；产品临床使用效果较差，与临床科室使用需求相差较大 的 ，计 2分。 |  |  |
| 产品安全和稳定性 | 8 | 产品安全性能高，使用效果稳定的，计8分；产品安全性能、稳定性能一般，基本符合使用效果的， 计 5分；产品安全性能、稳定性差，使用效果差的，计 2分。 |  |  |

## 第五章采购合同

（具体以签订为准）

浏阳市人民医院采购合同（耗材类）

甲方：浏阳市人民医院

单位地址：湖南省浏阳市道吾山西路452号

税号：12430181445011749T
联系方式：0731-83678795

乙方：

公司地址 ：

营业执照复印件（统一社会信用代码：                ）

联系人及手机号码：

为了保护甲、乙双方合法利益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，甲、乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

一、产品明细

| 目录序号 | 目录名称 | 供应商名称 | 产品注册名称 | 注册证号 | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 阳光平台价格（元） | 阳光平台组件码 | 成交价 | 医保编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、产品质量要求

乙方保证销售给甲方的耗材是这次投标中标的品牌及规格的合格产品，且符合国家相关标准；合同期内，严禁乙方擅自更改耗材的品牌、规格、型号等，否则甲方有权解除本合同。

三、产品价格及购买数量

产品价格：乙方按中标价格向甲方提供产品，并保证该价格不高于全国医疗机构或当地同级别医院实际供货的最低价格，否则，甲方有权立即解除合同，且已供货的产品按全国或当地同级别医院最低价的8折结算。

购买数量：本合同项下产品采用乙方固定单价按甲方需求供货的形式，具体产品购买数量以甲方订单为准。

四、本合同有效期自     年  月  日至      年   月   日，在合同期限内因甲方内部文件要求、国家政策、法律法规发生变化，甲方需执行同类产品重新招标，乙方未投标或投标后未中标的，视为本合同已经提前到期（乙方不能继续供应该产品），合同自动解除。

五、甲方订货形式及订货信息送达

1、乙方耗材由负责甲方耗材集中配送公司进行配送，配送公司收取的配送服务费,由乙方承担。低值耗材收取销售金额的2.7%，高值耗材收取销售金额的1.5%,集中带量采购产品除外。

2、乙方提供的品种出现质量事故，造成不良后果，一切损失费用及赔偿由乙方负责。

3、为保障医疗业务的正常开展和患者的临时需要，当甲方通知乙方需要目录内耗材不能及时按要求提供，或出现推诿等情况，甲方有权随时解除合同。

4、新产品中标后试运行1个月，如果试运行期间，产品不适应临床需要，甲方有权终止使用。

5、乙方需参与耗材的效期管理，订单计划内的耗材，配送时如失效期在1年以内的，甲方拒绝付款（产品本身效期短的除外）。

乙方业务联系人员姓名：       联系电话：

乙方变更联系人时应于当日及时通知甲方。

六、资质及产品验证

乙方向甲方供货前应将其产品有效证件及公司有效证照等交甲方物资供应中心录入备案。厂家授权经销商的授权书必须覆盖本合同有效期，如果厂家取消授权，则合同自动失效。合同有效期内，乙方不得擅自转让本合同，否则甲方有权解除本合同。

七、债权债务转让

合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。

本合同项下乙方收取货款的权利，未经甲方同意，不得转让。

八、交货地点

浏阳市人民医院设备器材部 （甲方指定仓库）。

九、备货承诺及交货时间

1、备货承诺：乙方承诺在合同期内为甲方预留充足备货。

2、交货时间：自订单送达之日起3个工作日内。

如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品（经甲方书面同意允许延期交货的产品除外），即视为违约，乙方应向甲方支付本合同总货款 20%的违约金。

十、运输及运输相关费用

乙方负责安排运输（送货上门）并承担运输装卸相关费用，在途货物损耗、灭失风险归乙方承担。

十一、付款要求及方式

1、货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，乙方每月需向甲方提供符合甲方要求的发票，经甲方核对SPD系统内耗材结算数据与所开具发票一致，甲方在完成内部付款流程后，根据医院财务制度付款。

2、应付款项甲方支付至本合同约定的账号，合同期内乙方不得更改收款账户，甲方仅进行一次支付，如支付失败，甲方有权暂停支付至乙方提供新的符合要求的收款账户及相关证明文件之日。乙方变更工商信息时应及时以书面的形式告知甲方，未及时告知而导致乙方损失则由乙方自行负责，甲方不承担责任。

3、货款结算方式：签发6个月银行承兑汇票，集中带量产品按照政策执行。

乙方的收款账号为：

开户银行：

户    名：

十二、知识产权及产品销售权利

乙方保证对本合同项下产品在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任。

乙方保证对本合同项下产品在合同期内拥有完全的销售权利（包括但不限于代理经营权等），如乙方在合同期内丧失产品销售权导致无法供货，甲方可单方解除合同。乙方应当承担本合同总金额20%的违约责任，且应当承担甲方全部损失，包括但不限于重新招标、使用替代产品等。

十三、售后服务及售后发生事件处理

乙方必须遵守商业道德及国家的相关法规，依照投标时的承诺和本合同约定，按质按量按时提供产品并提供良好的售后服务。凡因乙方产品质量和服务质量等原因引起的医疗纠纷，由乙方负全部法律责任和经济责任（首先乙方应无条件协助医院解决患者提出的合理要求及问题），同时甲方有权解除本合同。因使用本合同约定耗材或试剂的设备发生故障等原因造成的产品损耗由乙方承担，甲方可直接以损耗冲减乙方供货量；因使用本合同约定耗材/试剂或设备本身原因产生的医疗损害责任和安全事故责任等由乙方负责。

十四、纠纷解决方式

双方诚实尽责履行合同，如发生纠纷，尽量协商解决；协商不成时，由浏阳市人民法院诉讼管辖。

十五、合同解除

除本合同条款约定的合同解除情形之外，乙方如有下列情形之一的，甲方有权解除合同：

1、在合同期内甲方有权对乙方的服务质量、响应及时性、货物质量等进行不定期考核，甲方评价乙方考核不合格的；

2、服务期内如乙方出现违法行为或被执法机关吊销营业执照、取消资质、责令停业、暂扣安全生产许可证以及财务被接管或冻结情况的。

3、因乙方原因，未按期交货一次以上；或未按招标文件、投标文件及合同规定履行服务承诺一次以上；

4、乙方完成交货订单未在规定时间内向甲方提交结算发票2次以上。

5、不依据中标清单制定本合同，擅自更改配送目录，不依据本合同所签订的耗材品牌、型号、单价等约定内容进行供货。

十六、本合同的解除责任

本合同自甲方解除通知送达到乙方之日起解除，乙方应于本合同解除之日起7日内向甲方支付本合同总金额20％的违约金，如未能按期支付相关违约金等，乙方同意按两倍同期银行贷款利率向甲方支付此违约金的利息，甲方有权利以货款抵扣违约金及利息。解除通知的送达方式包括但不限于：书面手递送达、快递送达、电子邮件送达、短信送达等。送达地址为本合同列明的地址，自解除通知发出之日起7个自然日后视为送达。

十七、下列文件属本合同的依据和附件，具有同等的法律效力：

1、在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

2、中标通知书

3、入围目录清单

十八、本合同未尽事宜，由双方另行商定予以补充，补充条款与本合同具有同等法律效力。上述各项连同附页，具有同等法律效力。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方法定代表人签字盖章后生效。乙方必须注意，在法定代表人不能亲自签订本合同时，乙方应向甲方提交授权委托书原件。

甲方：浏阳市人民医院           乙方：

法定代表人：                  法定代表人或委托代理人：

二0     年  月  日

附件1：

目录清单

| 目录序号 | 目录名称 | 供应商名称 | 产品注册名称 | 注册证号 | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 阳光平台价格（元） | 阳光平台组件码 | 成交价(元) | 医保编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第六章 响应文件格式

（供应商须对每个包号单独制作响应文件）

浏阳市人民医院2026年到期专科耗材入围遴选项目（第二次第三批）
项目编号：

包号：

响应文件

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

响应文件清单

响应文件必须按后附件的响应文件的文档组成顺序装订，否则由此引起的对供应商的不利后果，供应商自行承担。

| 序号 | 文件名称 | 第几页 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

格式1：

报价一览表

致：湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司：

| 包号 | 报价平均值（元） |
| --- | --- |
| 第 包 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

报价平均值计算举例：

| 包号 | 目录序号 | 耗材名称 | 型号 | 规格 | 最高限价（元/报价单位） | 遴选价格（元/报价单位） | 报价平均值（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | XXX | 型号1 | 规格1 | 100元 | 100元 | 94.4元 |
|  |  |  | 型号2 | 规格2 | 100元 | 95元 |  |
|  |  |  | 型号3 | 规格3 | 100元 | 92元 |  |
|  | 2 | XXX | XX | XX | 100元 | 90元 |  |
|  | 3 | XXX | XX | XX | 100元 | 95元 |  |

说明：仅对国家带量采购以外的品目计算报价得分。

格式2-1：分项报价明细表

项目编号：__    ________                    项目名称：____            _____

| 包号 | 目录序号 | 科室名称 | 目录名称 | 临床通用名 | 注册证（备案凭证）产品名称 | 产品注册人名称 （生产厂家） | 注册证（备案凭证）编号 | 注册证（备案凭证）有效期 | 品牌 | 产地 | 型号 | 规格 | 国家医保局耗材管理代码 | 挂网编码 | 挂网价（元/单位） | 最小使用单位 | 最小使用单位报价（元） | 最小销售包装单位 | 最小销售包装单位报价（元） | 最小销售包装单位与限价单位之间的换算关系 | 限价单位 | 采购限价（元） | 响应报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需与遴选文件保持绝对一致 | 需与遴选文件保持绝对一致 |  | 需与遴选文件目录名称保持绝对一致 | 投标人申报的临床通用名称需与产品注册证（备案凭证）所载“产品描述”保持一致 | 投标人申报的名称需与产品注册证（备案凭证）名称保持绝对一致，若依法不纳入医疗器械管理，则填写产品生产合格证所载“产品名称” | 投标人申报的名称需与产品注册证（备案凭证）名称保持绝对一致，若依法不纳入医疗器械管理，则填写“非医疗器械” | 投标人申报的编号需与产品注册证（备案凭证）编号保持绝对一致，若依法不纳入医疗器械管理，则填写“非医疗器械” | 供应商填写的有效期需与产品注册证（备案凭证）所载有效期限保持绝对一致，如备案凭证未载明有效期则填写“长期有效”,若依法不纳入医疗器械管理，则填写“非医疗器械” | 投标人申报的品牌名需与产品注册证（备案凭证）所载保持绝对一致，如注册证（备案凭证）未有载明，则品牌名的填写规则为：产品注册人名称（生产厂家）的临床通用简称 | 投标人所申报的产品产地需与产品注册证（备案凭证）所载“产品生产地址”保持绝对一致，国产产品按“省份+城市”填写（例如：湖南长沙），进口产品仅填写“国家（地区）”（例如：美国） | 投标人申报的产品型号需与产品注册证（备案凭证）所载产品型号保持绝对一致 | 投标人申报的产品型号需与产品注册证（备案凭证）所载产品规格保持绝对一致 | C27位，没有填写“无” | 投标人申报的挂网编码需与湖南省药品和医用耗材招采管理子系统本地编码 保持绝对一致 | 投标人申报的挂网价格需与湖南省药品和医用耗材招采管理子系统保持绝对一致 | 填写最小使用单位（例如：片） | 填写与最小使用单位相应的响应报价（例如：10元/片） | 填写最小包装单位（例如：盒） | 填写与最小包装单位相应的响应报价（例如：100元/盒） | 投标人申报的换算关系需与产品注册证（备案凭证）所载保持绝对一致，如注册证（备案凭证）未有载明，则由投标人自主申报，作为价格换算参照依据。 （例如：10片/盒） | 填写限价单位 （例如：片） | 需与遴选文件预算采购限价保持绝对一致 | 填写与限价单位相应的响应报价 （例如：5元/片） |

- 说明：（1）如有价格优惠的，直接折算至单价中；不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

- （2）评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会可以将其作为响应无效处理。

- （3）供应商进行产品申报时，如响应多种规格型号需逐条填写（例：规格型号A、B、C、D，若供应商选择全部规格型号参与响应，则分为4条产品填写；若选择3个规格型号参与响应，则分为3条产品填写）。

- （4）供应商必须严格按上述格式及内容制作并如实填写本表，不得进行更改。此表列的格式不得删减，可增加行。

（5）集采产品须在表中填写信息，集采产品按湖南省药品和医用耗材招采管理子系统中选价格进行采购。

供应商名称（单位盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月

格式2-2 供应商按照格式2-1《分项报价明细表》中目录序号的顺序提供以下资料：

2-1 所投产品规格型号在湖南省药品和医用耗材招采管理子系统中的价格截图；（截图须清晰可见）。

2-2 所投产品规格型号在备案凭证或注册证中有显著标记的；（截图须清晰可见）。

2-3 消毒产品安全性评价报告复印件（产品纳入消毒产品管理的提供）

2-4、其他产品有效登记或注册证书复印件

格式3：

申请函

致 ：  （采购人）

我/我单位作为  {项目名称}   {包号} :      (项目编号：   )的投标(响应)供应商，自愿参与本项目采购活动，充分理解遴选文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一 、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四 、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足遴选文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一包号的申请；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

九 、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标(响应)文件、办理投标(响应)事宜的情形；

十、我单位一旦入围,将严格按照遴选文件规定在约定期限内签订采购合同，并严格履行合同规定的责任和义务；

十一、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务(包括部分使用),不会产生因第三方提出侵犯其专利 权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠 纷，由我单位承担所有相关责任；

十二、我单位完全接受和理解本项目遴选文件规定的实质性要求；

十三、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起  90 天。

如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、 成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称(公章)：

日期：    年  月  日

格式4;

利益回避承诺书

致：

我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为______________，全称为__________，统一社会信用代码为____________________，法定代表人（单位负责人）为_______________，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位本次投标不存在以下情形：

1.提供虚假材料谋取中标、成交；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

5.我单位和相关控股单位同时参与本次项目投标。

三、本次采购活动前3年内，采购人（采购人代表及相关人员）与我单位存在利害关系信息如下（如无，填写“无”）：

1.与我单位存在劳动关系如下：__________________；

2.任我单位董事、监事等职务如下：____________________；

3. 任我单位控股股东或者实际控制人如下：____________________；

4. 与我单位的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系如下：_________________；

5. 与我单位有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系如下：_____________。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(单位盖章)：____________________

法定代表人或其委托代理人 （签字或盖章）：____________________

日期：_______年_______月_______日

格式5：

技术/商务偏离表

项目编号：__    ________                    项目名称：____            _____

| 序号 | 遴选文件章节条款号 | 遴选文件要求 | 响应文件应答 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对遴选文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |

备注：

1 、偏离为不满足遴选文件要求；

2、供应商如果对遴选文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3、如不提供此表，则视为供应商不满足遴选文件第三章的所有技术/商务条款要求，其投标无效。

4、在采购人与入围供应商签订合同时，如入围供应商未在响应文件“技术/商务偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合遴选文件要求，并写入合同。若入围供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与招标人签订合同。

投标人名称（单位公章）：

日期：   年   月  日

格式6：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

经营范围：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证复印件

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（地址）的（授权单位名称），法人代表为（法人代表姓名、职务）。现授权委托（被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加组织的     （项目名称） 项目活动（项目编号：）。代理人（被授权人）在本项目入围遴选活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

附：代理人（被授权人）二代身份证复印件

代理人（被授权人）情况：

姓名性别年龄职务

联系地址

邮编电话传真

身份证号

代理人（被授权人）签字：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

授权日期：   年   月   日

格式7：

格式7-1
产品报价承诺

致：_______________（采购人或采购代理机构）：

我公司参与__________________（项目名称）采购活动（项目编号：_____________），我公司郑重承诺：

①：我方保证入围后的供货价格为入围产品在湖南省内同级别医院的最低供货价格。

②：在合同期内，如入围产品在湖南省内出现有新的最低供货价格，我方承诺同时按入围产品在湖南省内出现有的新的最低供货价格供货。

本承诺有效期限涵盖本次集中采购周期。

供应商名称(单位盖章)：

法定代表人或其委托代理人 （签字或盖章）：

日     期：年月日

格式7-2

供应商承诺书

致：（采购人）：

我方在此郑重声明并承诺：

1、我方目前生产经营状态正常，没有被有权机关吊销营业执照、吊销经营许可、责令停业、暂停或取消响应资格、以及财产被接管或冻结情况。

2、我方没有直接或间接地与采购人为采购本次货物和服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3、我方不是与采购人存在利害关系可能影响入围遴选公正性的法人、其他组织或者个人。

4、我方单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，没有同时参加同一产品分类项目申请。

5、我方提交的申请资料内容及资料无弄虚作假。

6、如若入围，我方保证按照入围产品目录及时向采购人进行供货，并确保耗材安全、质量符合国家相关要求；我方保证向采购人所提供货物的货源及质量真实、合法、有效，并愿承担因违反上述要求而造成的一切法律责任。同时，我方保证在合同期内若湖南省药品和医用耗材招采管理子系统挂网价格调整，且调整后价格低于采购人供货价格的，我方将不超过1个工作日主动前来采购人处调整价格，否则采购人有权停用我方供货产品。

7、我方完全理解并知晓本次入围遴选的报价规则并承诺按要求如实报价。

8、我方完全理解并知晓本次遴选项目所投耗材必须是符合湖南省医疗服务项目收费目录的医用耗材，若后期经采购人核实我方所投耗材不符合湖南省医疗服务项目收费目录要求的，则采购人有权取消我司关于所投耗材的入围资格。

10、如我方不按承诺书内容执行，将自动放弃在此次入围遴选项目中的所有权利。

特此承诺。

供应商：                            （单位盖章）

法定代表人或其授权委托人：                  （签字）

日期：       年       月       日

格式8

1、信用查询

提供“信用中国”网页及“中国政府采购网”网站截图证明材料

截图举例（制作响应文件时请删除图例，放上申报单位截图）：

格式9：

1、企业法人营业执照复印件（多证合一）

2、医疗器械生产备案凭证、许可证复印件（供应商为生产企业提供）

3、医疗器械经营备案凭证、许可证复印件（供应商为经营企业提供）

4、参加入围遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的说明（格式自拟）

5、其他相关证明文件

格式10： 其他

供应商认为有需要提供的资料或评分标准中涉及到评分的相关资料。

格式11：

样品标签模板

样品按“包号”密封，密封外包装上应粘贴标签1；包号内样品应逐个粘贴标签2。

未按要求包装密封的，将不予接收。

标签1：

项目名称/包号： 项目编号： 供应商名称： 联系人： 联系电话：

标签2：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 包号 |  |
| 目录序号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 注册证编号 |  |
| 注册证上产品名称 |  |
| 注册证上规格/型号 |  |
| 挂网价格（元） |  |