罗氏系列发光仪维保采购项目招标文件

一、项目名称：罗氏系列发光仪维保

二、采购预算（最高上限价）：

| 科室 | 服务名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科 | 罗氏系列发光仪维保 | 1 | 年 | 250000 | 250000 |

三、服务期限：1年。

四、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，凭使用科室及设备科签字确认的维保验收单每半年支付一次维保费用，服务期满半年后支付该年度维保费的50%。

五、评标办法：竞争性议价。

六、投标人的资格要求

（一）基本条件

1、营业执照

2、法定代表人身份证明（彩印）

3、法定代表人授权委托书（彩印，非法人参加投标必须提供）

4、具有独立承担民事责任的能力；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9、法律、行政法规规定的其他条件。

10、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

（二）其它要求

1、母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

七、采购需求

（一）维保设备

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 服务内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫分析仪Cobas e801模块序列号：19H5-05 | 1台 | 年度全保服务（含设备保养、维修、配件、易损件、校验、人工等所有费用） | 1年 |
| 2 | 全自动化学发光免疫分析仪Cobas e801模块序列号：19H5-06 | 1台 |  |  |
| 3 | 全自动化学发光免疫分析仪Cobas e602序列号：116M3-08 | 1台 |  |  |
| 4 | 全自动化学发光免疫分析仪Cobas e602序列号：1956-09 | 1台 |  |  |

（二）服务要求

1、服务目标与承诺：本服务旨在确保罗氏全自动生化免疫流水线在原厂质保期结束后，继续维持高标准的运行状态，保障检测结果的准确性与临床业务的连续性。

1）开机率保障：维保期内设备年有效开机率≥95%，因维保方原因导致设备开机率低于95%，按1：7的比率延长保修期。如因供应商原因造成采购人设备连续停机超过1周以上，采购人有权终止合同并追究维保方赔偿责任。

2）响应时效：投标人或服务商提供7*24小时、365天客户服务专线电话，能及时全程协调相关资源，确保相关服务及时快捷。中标人须在接获报修电话后应立即响应，响应时间＜30分钟，到达现场时间＜24小时，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。

3）修复时效：一般故障24小时内解决；如需更换配件且无法在48小时内修复解决，中标人须在72小时内，提供备用机或应急检测方案。

4）合规性：所有维护、校准及维修流程严格遵循罗氏原厂标准及《医疗器械使用质量监督管理办法》。

5）软件升级：在保修合同执行期间，如厂家有新的软件版本，且医院需要，则中标人须免费提供设备的系统软件的安全性改版升级和技术支持。

6）档案管理：建立维修、保养、校准档案，确保可追溯。维修、保养或校准完成后，中标人需提供维修单、保养报告及校验报告由使用科室和设备科工作人员进行签字确认。维护保养、维修、校验记录按每半年整理造册交采购人存档并作为结算依据之一。

7）配件要求：提供服务的中标人应具备充足的备件供应能力，投标人所有更换的零部件必须保证是全新原厂备件且与原设备型号一致，严禁翻新件、拆机件、兼容机、副厂件等，并提供采购凭证或来源明（需提供厂家配件授权供应的有效证明文件复印件）。

8）专业要求：有专业的团队能够及时提供维修保养服务,投标人或服务商的维修工程师必须为培训合格、取得相关服务资格的人员，应经过所维保设备原厂培训并取得了相应培训证书，提供3名及以上在职工程师名单相关资质资料证明（须提供证书复印件）。合同期内，中标人的现场服务工程师必须与投标文件中的工程师一致。如确需更换，应提前15日书面说明并提供同等资质的人员，经采购人书面同意后方可更换。

9）设备年检：设备年度检测时，由中标人负责协助并保证设备的全部监测指标达标，通过相关部门检测，取得检测合格报告，否则视为中标人违约并赔偿直接和间接经济损失。

10）服务考核：合同期内，医院将对中标人的服务质量进行考核（包括：开机率、故障响应时间、故障排除时间、定期维护保养及维保服务条款履行情况、维保资料提等），交若考核不合格，医院可解除合同并有权要求中标人赔偿造成的直接和间接损失。每半年为一个考核周期。

11）付款方式：维护保养服务费按半年度支付，中标人全面履行了合同约定的服务内容，经采购人考核合格并无违约行为，从签订合同之日起每半年后的次月30日内采购人向中标人支付上半年度的维护保养服务费（即一年合同金额的50%）。

2、预防性维护计划：执行“季度保养+年度大保养”的分级维护计划。保养中需要更换的损耗品由中标人免费提供。

1）季度保养（每年4次）内容：

（1）每季度进行一次全面巡检，重点在于清洁、润滑与功能检查。

（2）机械系统：检查机械臂（抓手）运行轨迹与平滑度，清洁导轨并重新涂抹专用润滑脂；检查样本针、试剂针外壁清洁度，确认无挂液现象。

（3）光学系统：检查光源（灯泡/激光器）能量值，清洁比色杯及光学透镜表面，确保吸光度背景值在标准范围内。

（4）液路系统：检查管路是否有老化、折弯或渗漏；清洁液位传感器；执行管路清洗程序，去除蛋白沉积。

（5）电气系统：检查电路板连接紧固度，清洁散热风扇与防尘网，测试UPS电源充放电性能（不涉及UPS）。

2）年度大保养（每年1次）内容：

- 在季度保养基础上，进行深度拆机维护。

（2）核心部件更换：根据设备运行时长，要求强制更换高风险易损件。

（3）软件维护：及时做好备份系统数据库，清理磁盘碎片，检查操作系统补丁及杀毒软件病毒库更新。

3、应急维修与故障处理：中标人应负责所有维修备件与易损件免费更换（日常消耗耗材除外）。

1）投标人应制订应急维修与故障处理服务方案，以保障设备维修及时性。

2）备件响应机制：在长沙本地办事处建有常用件“周转库”，确保常用件2小时内可取用。非常用件：要求48小时内提供到位。

4、设备校验检测服务

免费提供全自动化学发光免疫分析仪Cobas e602序列号：1956-09， Cobas e602序列号：116M3-08， Cobas e801序列号：19H5-06， Cobas e801序列号：19H5-05的年度校准检测服务并出具检测报告。

5、技术培训与增值服务

1）操作培训：针对新进人员，提供设备基础操作、日常开关机、每日/每周维护的实操培训。

2）故障排查培训：针对设备管理员，培训常见报警代码含义及简易故障处理方法（如堵针处理、废液更换）。

3）年度运行报告：每年服务结束前，提交《设备年度运行分析报告》，包含开机率统计、故障汇总、试剂消耗分析及设备性能趋势预测，为医院管理提供数据支持。

6、费用构成与报价说明

| 项目 | 内容说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 人工费 | 全年不限次数的上门巡检、保养、维修人工、差旅等所有费用。 | 含节假日加班费 |
| 备件费 | 包含所有维护保养、维修所需零配件（除人为损坏外）。 | 含光源、注射器等易损件 |
| 设备校验检测费 | Cobas e602序列号：1956-09 Cobas e602序列号：116M3-08 Cobas e801序列号：19H5-06 Cobas e801序列号：19H5-05 | 提供设备年度（周期内）校验检测，出具检测报告，保证检测结果的准确性。 |

本项目采用费用包干方式，包括本项目所需的维护保养、维修配件费、材料费、校验检测费、人工费、交通费、住宿费、生活费、升级费、税费、保险费、节假日加班费等所有费用，投标人应根据项目要求和设备情况自行评估费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

八、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标截止及开标时间：2026年6月29日14:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系

联系电话：张女士17708431023。

浏阳市人民医院

2026-6-22

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：___（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）

- 报价文件

- 服务方案

- 供应商认为需要提供的其它资料

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 三 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，包括本项目所需的维护保养、维修配件费、材料费、校验检测费、人工费、交通费、住宿费、生活费、升级费、税费、保险费、节假日加班费等所有费用，投标人应根据项目要求和设备情况自行评估费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

五、服务方案

六、供货商认为的其它资料