日立自动生物流水线维保采购项目

招标文件

一、项目名称：日立自动生物流水线维保

二、采购预算（最高上限价）：

| 科室 | 服务名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科 | 日立自动生物流水线维保 | 1 | 年 | 173600 | 173600 |

三、服务期限：1年。

四、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，凭使用科室及设备科签字确认的维保验收单每半年支付一次维保费用，服务期满半年后支付该年度维保费的50%。

五、评标办法：竞争性议价。

六、投标人的资格要求

（一）基本条件

1、营业执照

2、法定代表人身份证明（彩印）

3、法定代表人授权委托书（彩印，非法人参加投标必须提供）

4、具有独立承担民事责任的能力；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9、法律、行政法规规定的其他条件。

10、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

（二）其它要求

1、母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

七、采购需求

（一）维保设备

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立自动生物流水线（含样本处理器编号：739-0005、二个008AS模块产品编号分别为：774-0022和793-0124，7180模块产品编号：751-0022。） | 1套 | 年度全保服务（含设备保养、维修、配件、易损件、校验、人工等所有费用） |

（二）服务要求

1、服务目标与承诺：本服务旨在确保日立自动生物流水线维持高标准的运行状态，保障检测结果的准确性与临床业务的连续性。

1）开机率保障：维保期内设备年有效开机率≥95%，因维保方原因导致设备开机率低于95%，按1：7的比率延长保修期。如因供应商原因造成采购人设备连续停机超过1周以上，采购人有权终止合同并追究维保方赔偿责任。

2）响应时效：投标人或服务商提供7*24小时、365天客户服务专线电话，能及时全程协调相关资源，确保相关服务及时快捷。中标人须在接获报修电话后应立即响应，响应时间＜60分钟，到达现场时间＜16小时，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。

3）修复时效：一般故障24小时内解决；如需更换配件或特殊配件或特殊原因无法及时修复，中标方应及时向医院进行报备，时间不得超过3天。

4）合规性：所有维护、校准及维修流程严格遵循日立原厂标准及《医疗器械使用质量监督管理办法》。

5）软件升级：在保修合同执行期间，如厂家有新的软件版本，且医院需要，则中标人须免费提供设备的系统软件的安全性改版升级和技术支持。

6）档案管理：建立维修、保养、校准档案，确保可追溯。维修、保养或校准完成后，中标人需提供维修单、保养报告及校验报告由使用科室和设备科工作人员进行签字确认。维护保养、维修、校验记录按每半年整理造册交采购人存档并作为结算依据之一。

7）配件要求：提供服务的中标人应具备充足的备件供应能力，投标人所有更换的配件必须保证是原厂全新件，并提供采购凭证或来源证明（如海关报关单、原厂出货单等、需提供厂家配件授权供应的有效证明文件复印件）。

8）专业要求：有专业的团队能够及时提供维修保养服务,投标人或服务商的维修工程师必须为培训合格、取得相关服务资格的人员，应经过所维保设备原厂培训并取得了相应培训证书，提供2名及以上在职工程师名单相关资质资料证明（须提供证书复印件）。合同期内，中标人的现场服务工程师必须与投标文件中的工程师一致。如需更换，应提前15天书面说明并提供同等资质人员，经采购人书面同意后方可更换。

9）设备年检：设备年度检测时，由中标人负责协助并保证设备的全部监测指标达标，通过相关部门检测，取得检测合格报告，否则视为中标人违约并赔偿直接和间接经济损失。

10）服务考核：合同期内，医院将对中标人的服务质量进行考核（包括：开机率、故障响应时间、故障排除时间、定期维护保养及维保服务条款履行情况、维保资料提等），交若考核不合格，医院可解除合同并有权要求中标人赔偿造成的直接和间接损失。每半年为一个考核周期。

11）付款方式：维护保养服务费按半年度支付，中标人全面履行了合同约定的服务内容，经采购人考核合格并无违约行为，从签订合同之日起每半年后的次月30日内采购人向中标人支付上半年度的维护保养服务费（即一年合同金额的50%）。

2、预防性维护计划：保养中需要更换的损耗品由中标人免费提供。

1）月保养（每年12次）内容：

- 每月进行一次全面巡检，重点在于清洁、润滑与功能检查。

- 反应系统：对反应槽、反应杯、透光窗、透光窗、滤网、液面传感器、水循环/溢出状态及温度进行检查与清洁。

- 透光系统：对光栅侧窗、滤光片、光源灯进行检查与清洁。

- 清洗机构：检查吸嘴下降位置、缓冲动作、下降位置、吸力及外表面状态；检查清洁液/杯空白水量/洗净水吐水量及管路检查；对机构进行上油保养。

- 搅拌机构：检查上下、旋转等运动动作，进行清洁与上油；清洁搅拌棒、检查位置、清洗洗净槽。

- 加样机构：检查样品/试剂机构的上下、旋转运动动作，进行清洁与上油；检查各针缓冲、清洁、异常位置下降检知及冲洗槽位置。

- 吸量机构：检查机构运动动作，进行上油保养，并定期更换密封垫。

- 给排水系统：检查并清洁供水滤网、管路、给水泵检查及清洁；电磁阀动作检查及清洁；水箱清洁。

- 转动机构：对样品盘、试剂盘、反应盘的运动动作及检知位置进行清洁。

（10）真空系统：按设备要求进行相应检查与维护。

（11）冷却系统：按设备要求进行相应检查与维护。

2）年度大保养（每年1次）内容：

在月保养基础上，进行深度拆机维护。

3、应急维修与故障处理：中标人应负责所有维修备件与易损件免费更换（日常消耗耗材除外）。

1）投标人应制订应急维修与故障处理服务方案，以保障设备维修及时性。

2）备件响应机制：在长沙本地办事处建有常用件“周转库”，确保常用件2小时内可取用。非常用件：要求48小时内提供到位。

4、设备校验检测服务

免费提供日立自动生物流水线年度校准检测服务并出具检测报告。

5、费用构成与报价说明

| 项目 | 内容说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 人工费 | 全年不限次数的上门巡检、保养、维修人工、差旅等所有费用。 | 含节假日加班费 |
| 备件费 | 包含所有维护保养、维修所需零配件（除人为损坏外）。 | 含光源、注射器等易损件 |
| 设备校验检测费 | 日立自动生物流水线（含前置外理、008AS模块、7180模块 | 提供设备年度（周期内）校验检测，出具检测报告，保证检测结果的准确性。 |

本项目采用费用包干方式，包括本项目所需的维护保养、维修配件费、材料费、校验检测费、人工费、交通费、住宿费、生活费、升级费、税费、保险费、节假日加班费等所有费用，投标人应根据项目要求和设备情况自行评估费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

八、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标截止及开标时间：2026年6月29日14:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系

联系电话：张女士17708431023。

浏阳市人民医院

2026-6-22

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：___（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）

- 报价文件

- 服务方案

- 供应商认为需要提供的其它资料

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 三 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，包括本项目所需的维护保养、维修配件费、材料费、校验检测费、人工费、交通费、住宿费、生活费、升级费、税费、保险费、节假日加班费等所有费用，投标人应根据项目要求和设备情况自行评估费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

五、服务方案

六、供货商认为的其它资料