卒中中心颅动脉夹持器

施夹钳2把，其中标准型施夹钳1把，迷你型施夹钳1把。

参数要求：

1.进口；

2.工作长度均为90mm,总长度均为220mm；

*3.双关节调节，可用调节钥匙精准调节前端方向

4.钛合金材质