高频胸壁振荡排痰仪

技术性能说明

1、振荡频率：1-13Hz可调,其中5-13Hz精度：1Hz

2、压力范围：0-5Kpa

3、振荡压力：1-10级可调,步长：1级

4、工作时间：1-60分可调，步长：1分钟

5、咳嗽暂停时间：10秒-5分可调（患者随时可调整）

6、气动紧急停止安全开关；

7、4.3寸单色中文LCD显示，中文导航式操作指引，简单方便，多项安全提示，确保治疗效果；

8、采用直流无刷电机和风机，电机和风机可长期连续工作，保用10年。

9、倒V式胸部充气背心，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免胸部不适感；

10、SD卡无限量存储患者治疗情况等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目。

11、背心配有可重复使用内衬及外罩，避免交叉感染。