|  |
| --- |
|  表2 浏阳市人民医院二氧化碳灭火器分布详单 |
| 位置 | 数量/具 | 公斤/具 |
| ICU一区 | 4具 | 3 |
| 2号发电机房 | 8具 | 3 |
| 2号配电室 | 12具 | 3 |
| 1号发电机房 | 8具 | 3 |
| 1号配电室 | 12具 | 3 |
| 急诊CT机房 | 4具 | 3 |
| 放疗中心 | 8具 | 2 |
| 感染楼CT室外走廊 | 4具 | 3 |
| 感染楼4号配电室 | 1具 | 24 |
| 感染楼4号配电室 | 4具 | 3 |
| 3号配电室 | 1具 | 24 |
| 3号配电室 | 4具 | 3 |
| 3号配电室 | 4具 | 2 |
| 能源站设备间 | 1具 | 24 |
| 能源站设备间 | 2具 | 2 |
| 能源站值班室 | 2具 | 2 |
| 中央空调设备间 | 2具 | 24 |
| 中央空调设备间 | 2具 | 2 |
| 锅炉操作间 | 2具 | 24 |
| 检验科 | 14具 | 2 |
| 急诊检验室 | 2具 | 2 |
| 病理科 | 2具 | 2 |
| 手术中心 | 28具 | 2 |
| 血透门诊 | 22具 | 2 |
| 介入治疗中心 | 4具 | 2 |
| 消毒供应中心 | 4具 | 2 |
| 合计 | 161具 |  |
| 合计 | 536公斤 |  |