|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A区车库 | | | |
| 位置/车位 | 五公斤/数量 | 位置/车位 | 五公斤/数量 |
| A007 | 3具 | A136 | 3具 |
| A013 | 3具 | A141 | 3具 |
| A017 | 3具 | A146 | 3具 |
| A033 | 3具 | A152 | 3具 |
| A038 | 3具 | A165 | 3具 |
| A045 | 3具 | A166 | 3具 |
| A050 | 3具 | A169 | 3具 |
| A054 | 3具 | A181 | 3具 |
| A055 | 3具 | A183 | 3具 |
| A060 | 3具 | A192 | 3具 |
| A073 | 3具 | A198 | 3具 |
| A087 | 3具 | A204 | 3具 |
| A093 | 3具 | A209 | 3具 |
| A101 | 3具 | A216 | 3具 |
| A112 | 3具 | A221 | 3具 |
| A117 | 3具 | A228 | 3具 |
| A123 | 2具 | A123 | 2具 |
| A区车库五公斤干粉灭火器合计 100 具 | | | |

表1. 浏阳市人民医院干粉灭火器分布详单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B区车库 | | | |
| 位置/车位 | 五公斤/数量 | 位置/车位 | 五公斤/数量 |
| B003 | 3具 | B082 | 3具 |
| B010 | 3具 | B091 | 3具 |
| B014 | 3具 | B097 | 3具 |
| B020 | 3具 | B109 | 3具 |
| B026 | 3具 | B112 | 3具 |
| B034 | 3具 | B116 | 3具 |
| B035 | 3具 | B127 | 3具 |
| B042 | 3具 | B134 | 3具 |
| B042过道 | 3具 | B144 | 3具 |
| B044 | 3具 | B146 | 2具 |
| B049 | 3具 | B148 | 2具 |
| B054 | 2具 | B151 | 2具 |
| B059 | 2具 | B161 | 3具 |
| B064 | 3具 | B167 | 3具 |
| B067 | 3具 | B170 | 3具 |
| B072 | 3具 | B175 | 3具 |
| B075 | 3具 | B180 | 3具 |
| B076 | 3具 | B183 | 3具 |
| B185 | 3具 | B194 | 3具 |
| B199 | 3具 | B204 | 3具 |
| 微型消防站 | 12具 |  |  |
| B区车库五公斤干粉灭火器合计 127 具 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C区车库 | | | |
| 位置/车位 | 五公斤/数量 | 位置/车位 | 五公斤/数量 |
| C007 | 3具 | C050 | 3具 |
| C013 | 3具 | C051 | 3具 |
| C026 | 3具 | C057 | 3具 |
| C030 | 3具 | C059 | 3具 |
| C033 | 3具 | C064 | 3具 |
| C038 | 3具 | C067 | 3具 |
| C046 | 3具 | C071 | 3具 |
| C042 | 3具 | C074 | 3具 |
| C049 | 3具 | C077 | 3具 |
| 急诊CT车库小门 | 8具 | C区大通道 | 8具 |
| B区车库五公斤干粉灭火器合计 70 具 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| D区车库 | |
| 位置/车位 | 五公斤/数量 |
| D001 | 5具 |
| D002 | 3具 |
| D010 | 2具 |
| D013 | 2具 |
| D017 | 2具 |
| D020 | 2具 |
| D026 | 2具 |
| D031 | 2具 |
| D040 | 2具 |
| D045 | 3具 |
| D048 | 3具 |
| D049 | 3具 |
| D057 | 3具 |
| D063 | 3具 |
| D区车库五公斤干粉灭火器合计 37 具 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 位置/1号楼 | 5公斤/数量 |
| 天台 | 8具 |
| 九楼 | 26具 |
| 八楼 | 26具 |
| 七楼 | 24具 |
| 六楼 | 24具 |
| 五楼 | 24具 |
| 四楼 | 22具 |
| 三楼 | 28具 |
| 二楼 | 26具 |
| 一楼 | 26具 |
| m层 | 32具 |
| 一号楼五公斤干粉灭火器合计 266具 | |
| 位置/2号楼 | 5公斤/数量 |
| 天台 | 8具 |
| 九楼 | 24具 |
| 八楼 | 24具 |
| 七楼 | 24具 |
| 六楼 | 24具 |
| 五楼 | 24具 |
| 四楼 | 24具 |
| 三楼 | 24具 |
| 二楼 | 24具 |
| 一楼 | 24具 |
| M层 | 22具 |
| 二号楼五公斤干粉灭火器合计 246 具 | |
| 位置/3号楼 | 5公斤/数量 |
| 天台 | 6具 |
| 九楼 | 24具 |
| 八楼 | 24具 |
| 七楼 | 22具 |
| 六楼 | 28具 |
| 五楼 | 24具 |
| 四楼 | 32具 |
| 三楼 | 26具 |
| 二楼 | 24具 |
| 一楼 | 26具 |
| m层 | 6具 |
| 三号楼M层 | 35公斤2台 |
| 三号楼五公斤干粉灭火器合 244 具 | |
| 位置/4号楼 | 5公斤/数量 |
| 天台 | 8具 |
| 九楼 | 28具 |
| 八楼 | 24具 |
| 七楼 | 24具 |
| 六楼 | 24具 |
| 五楼 | 24具 |
| 四楼 | 24具 |
| 三楼 | 24具 |
| 二楼 | 26具 |
| 一楼 | 26具 |
| m层 | 14具 |
| 四号楼五公斤干粉灭火器合计246 具 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 位置/5号楼 | 5公斤/数量 |
| 感染楼一楼 | 18具 |
| 感染楼二楼 | 16具 |
| 感染楼三楼 | 18具 |
| 感染楼四楼 | 20具 |
| 感染楼五公斤干粉灭火器合计 72 具 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 位置 | 五公斤/数量 |
| 垃圾中转站 | 4公斤4具 |
| 球场 | 4具 |
| 高压氧室 | 22具 |
| 中心氧站 | 8具 |
| 能源站 | 12具 |
| 能源站配电房 | 35公斤1台 |
| 感染楼配电房 | 35公斤1台 |
| 污水处理站 | 4公斤4具 |
| 胡家路出口 | 6具 |
| 感染楼旁污水处理站 | 4具 |
| 正大门外停车棚 | 4具 |
| 一号楼外停车棚 | 6具 |
| 总务科外停车棚 | 12具 |
| 干粉灭火器合计 88 具 | |

|  |  |
| --- | --- |
| B区裙楼 | |
| **位置/M层** | **五公斤/数量** |
| 急诊CT机房 | 2具 |
| 急诊收费室 | 2具 |
| 急诊抢救室 | 4具 |
| 急诊重症监护室 | 4具 |
| 急诊示教室内走廊 | 6具 |
| 急诊护士站内走廊 | 4具 |
| 急诊科外走廊 | 10具 |
| 位置/B区1层 | |
| B区 | 10具 |
| B区外走廊 | 4具 |
| 位置/B区2层 | |
| B区外科诊区 | 8具 |
| B区外走廊 | 6具 |
| B区门诊手术室 | 4具 |
| 位置/B区3层 | |
| B区 | 16具 |
| B区外走廊 | 6具 |
| 位置/B区4层 | |
| B区整形美容外科 | 14具 |
| B区外走廊 | 4具 |
| B区数据专家办公室 | 2具 |
| 烧伤门诊 | 2具 |
| B区裙楼五公斤干粉灭火器合计 108 具 | |

|  |  |
| --- | --- |
| D区裙楼 | |
| **位置/M层** | **五公斤/数量** |
| 西药库房 | 3具 |
| 药品库房(一) | 10具 |
| 儿科急诊药房 | 2具 |
| 儿科门急诊外走廊 | 10具 |
| 儿科急诊留观室 | 8具 |
| 儿科急诊输液室 | 4具 |
| 洗涤中心加门口走廊 | 18具 |
| 北小车库 | 16具 |
| 位置/D区1层 | |
| D区静脉配置中心 | 12具 |
| D区中心药房 | 8具 |
| D区外走廊 | 4具 |
| 位置/D区2层 | |
| D区外走廊 | 2具 |
| D区 | 18具 |
| 位置/D区3层 | |
| D区 | 14具 |
| D区外走廊 | 4具 |
| 位置/D区4层 | |
| D区外走廊 | 10具 |
| ICU二区 | 20具 |
| D区裙楼五公斤干粉灭火器合计 163 具 | |

|  |  |
| --- | --- |
| A区裙楼 | |
| 位置/M层 | 五公斤/数量 |
| 放疗中心 | 10具 |
| 位置/A区1层 | |
| A区体检中心 | 16具 |
| A区外走廊 | 8具 |
| 位置/A区2层 | |
| A区 | 16具 |
| A区外走廊 | 2具 |
| 位置/A区3层 | |
| A区 | 10具 |
| A区外走廊 | 8具 |
| 位置/A区4层 | |
| A区 | 24具 |
| A区外走廊 | 4具 |
| A区裙楼五公斤干粉灭火器合计 98 具 | |

|  |  |
| --- | --- |
| c区裙楼 | |
| 位置/1层 | 五公斤/数量 |
| C区 | 20具 |
| C区外走廊 | 6具 |
| 位置/c区2层 | |
| C区 | 18具 |
| C区外走廊 | 4具 |
| 位置/c区3层 | |
| C区外走廊 | 2具 |
| C区 | 10具 |
| 位置/c区4层 | |
| C区 | 16具 |
| C区外围走廊 | 4具 |
| C区裙楼五公斤干粉灭火器合计 80 具 | |

|  |  |
| --- | --- |
| E区裙楼 | |
| 位置/M层 | 五公斤/数量 |
| 厨房 | 30具 |
| 超市 | 6具 |
| 中庭 | 6具 |
| 位置/E区1层 | |
| 门诊大厅 | 20具 |
| 大厅服务投诉接待 | 2具 |
| 收费室 | 2具 |
| 中药房 | 6具 |
| 西药房 | 12具 |
| E区出入院办理 | 6具 |
| 心电图 | 10具 |
| 呼吸治疗室 | 2具 |
| E区中庭 | 10具 |
| 位置/E区2层 | |
| 中庭E区 | 8具 |
| E区水果店 | 6具 |
| 超声科 | 12具 |
| 位置/E区3层 | |
| E区中庭走廊 | 8具 |
| 病理科 | 8具 |
| 内镜中心 | 12具 |
| E区商店，外走廊 | 10具 |
| 位置/E区4层 | |
| 手术外等候区 | 10具 |
| 手术室生活区 | 6具 |
| 手术室护士长加走廊 | 8具 |
| 手术室手术区 | 20 具 |
| 会议室 | 22具 |
| 发血处 | 4具 |
| E区裙楼五公斤干粉灭火器合计 246 具 | |

|  |  |
| --- | --- |
| F区裙楼 | |
| 位置 | 五公斤/数量 |
| 位置/F区M层 | |
| 食堂 | 30具 |
| 位置/F区1层 | |
| 医学影像中心 | 18具 |
| 位置/F区2层 | |
| 检验科 | 34具 |
| 位置/F区3层 | |
| 消毒供应中心 | 24具 |
| 位置/F区4层 | |
| ICU一区 | 14具 |
| 位置F区五层 | |
| 天台 | 13具 |
| F区裙楼五公斤干粉灭火器合计 133 具 | |
| 干粉灭火器总计：2324具 | |