| 表3 浏阳市人民医院七氟丙烷分布详单 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 数量 | 公斤/台 |
| 1 | 病案室 | 3台 | 110 |
| 2 | 病案库房（一） | 6台 | 110 |
| 3 | 病案库房（二） | 5台 | 100 |
| 4 | 病案库房（三） | 5台 | 100 |
| 5 | 档案库房 | 2台 | 100 |
| 6 | 信息机房 | 4台 | 90 |
| 7 | C区三楼灾备机房 | 2台 | 120/90 |
| 8 | 运营商机房 | 3台 | 110/90/90 |
| 9 | 一号配电室 | 9台 | 150/150/150/110/110/110/110/150/150 |
| 10 | 影像中心1号机房 | 1台 | 120 |
| 11 | 影像中心2号机房 | 1台 | 110 |
| 12 | 影像中心3号机房 | 2台 | 135 |
| 13 | 影像中心4号机房 | 1台 | 80 |
| 14 | 影像中心5号机房 | 1台 | 120 |
| 15 | 影像中心6号机房 | 2台 | 100 |
| 16 | 影像中心7号机房 | 2台 | 100 |
| 17 | 影像中心8号机房 | 1台 | 120 |
| 18 | 急诊CT机房 | 2台 | 90/70 |
| 19 | 2号发电机房 | 5台 | 90/90/90/90/60 |
| 20 | 柴油储存室 | 1台 | 40 |
| 21 | 2号配电室 | 4台 | 135 |
| 22 | 放疗中心热疗机房 | 1台 | 100 |
| 23 | 放疗中心CT模拟定位机房 | 1台 | 90 |
| 24 | A区三楼CT机房 | 1台 | 110 |
| 25 | A区一楼体检中心 | 1台 | 90 |
| 26 | 三号楼M层水电组仓库 | 1台 | 60 |
| 27 | 一号楼M层pet-CT机房 | 1台 | 120 |
| **合计** |  | **68台** | **7190公斤** |